## Relação Materiais IP
Tipo A - RELAÇÃO DE MATERIAIS E COMPONENTE DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SEQ. | METERIAL
1 | AFASTADOR DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA
2 | ALÇA PREFORMADA P/ CABO DE ALUMÍNIO 16 mm²
3 | ARGOLA P/ TIRANTE DE 1/2"x3"
4 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO
5 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 3 ESTRIBOS
6 | BARRA DE NEUTRO PARA FUSÍVEL NH-00
7 | BRAÇADEIRA INOX TIPO "D" 2"
8 | BRAÇADEIRA INOX TIPO "D" 4"
9 | BRAÇADEIRA INOX TIPO "D" 45mm C/ CHUMBADOR M6x50
10 | BRAÇADEIRA TIPO "U" P/ SP-2
11 | BRAÇADEIRA TIPO "W"
12 | BRAÇO SP-1 2000mm
13 | BRAÇO SP-1 3140mm
14 | BRAÇO SP-1 3820mm
15 | BRAÇO SP-1B-0 200mm
16 | BRAÇO SP-6
17 | BRAÇO SP-8
18 | BRAÇO SP-30 300mm
19 | BRAÇO SP-32 800mm
20 | BRAÇO SP-35 2000mm
21 | BRAÇO SP-35 3000mm
22 | CABO DE COBRE C/ CONECTOR TIPO 1
23 | CABO DE COBRE C/ CONECTOR TIPO 2
24 | CABO DE COBRE C/ CONECTOR TIPO 3
25 | CABO DE COBRE C/ CONECTOR TIPO 4
26 | CABO DE COBRE C/ CONECTOR TIPO 5
27 | CABO DE COBRE C/ CONECTOR TIPO 6
28 | CABO DE COBRE C/ CONECTOR TIPO 7
29 | CABO DE COBRE C/ CONECTOR TIPO 8
30 | CABO DE COBRE C/ CONECTOR TIPO 9
31 | CABO DE COBRE C/ CONECTOR TIPO 10
32 | CABO DE COBRE C/ CONECTOR TIPO 11
33 | CABO DE COBRE C/ CONECTOR TIPO 12
34 | CABO DE COBRE C/ CONECTOR TIPO 13
35 | CABO DE COBRE C/ CONECTOR TIPO 14
36 | CABO DE COBRE C/ CONECTOR TIPO 15
37 | CABO DE COBRE C/ CONECTOR TIPO 16
38 | CABO DE COBRE C/ CONECTOR TIPO 17
39 | CABO DE COBRE ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 10mm² PRETO
40 | CABO DE COBRE ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 16mm² PRETO
41 | CABO DE COBRE ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 25mm² PRETO
42 | CABO DE COBRE ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 35mm² PRETO
43 | CABO DE COBRE ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 50mm² PRETO
44 | CABO DE COBRE ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 10mm² VERDE
45 | CABO DE COBRE ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 16mm² VERDE
46 | CABO DE COBRE ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 25mm² VERDE
47 | CABO DE COBRE ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 35mm² VERDE
48 | CABO DE COBRE NÚ 10mm²
49 | CABO DE COBRE NÚ 16mm²
50 | CABO DE COBRE NÚ 25mm²
51 | CABO DE COBRE PVC BWF 750V 2x2, 5mm²
52 | CABO DUPLEX DE ALUMÍNIO 600V 16mm²
53 | CABO TRIPLEX DE ALUMÍNIO 600V 16mm²
54 | CAIXA DE PASSAGEM (CONDULETE) EM AL FUNDIDO - TIPO T -ROSQUEADA 1 1/2" - COM TAMPA CEGA
55 | CAIXA EM CONCRETO S/ TAMPA E S/ GUARNIÇÃO TIPO "I"
56 | CAIXA LIGAÇÃO EM CONCRETO TIPO F-4 (400x550x700mm)
57 | CAIXA PASSAGEM ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" ROSCA 2"
58 | CAIXA PASSAGEM ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LR" ROSCA 2"
59 | CAIXA PASSAGEM ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" ROSCA 2"
60 | CAPA ISOLANTE P/ CONECTOR CUNHA TIPO I
61 | CAPA ISOLANTE P/ CONECTOR CUNHA TIPO II
62 | CAPA ISOLANTE P/ CONECTOR CUNHA TIPOS III/IV
63 | CAPA ISOLANTE SUBTERRÂNEA P/ CONECTOR CUNHA
64 | CAPA ISOLANTE P/ CONECTOR TIPO CUNHA PARA CABO 50mm²
65 | CHAVE FUSÍVEL - BASE TIPO C 100 A - CLASSE 15 kV
66 | CHAVE MAGNÉTICA A SECO 100 A S/ PROTEÇÃO
67 | CHUMBADOR EXPANSIVEL M6x50mm INOX TIPO PARAF
68 | CHUMBADOR EXPANSÍVEL M6x75mm INOX TIPO PARAF
69 | CINTA P/ POSTE SEÇÃO CIRCULAR B1
70 | CINTA P/ POSTE SEÇÃO CIRCULAR B2
71 | CINTA P/ POSTE SEÇÃO CIRCULAR B3
72 | CINTA P/ POSTE SEÇÃO CIRCULAR B4
73 | CINTA P/ POSTE SEÇÃO CIRCULAR B5
74 | CINTA P/ POSTE SEÇÃO CIRCULAR B6
75 | CINTA P/ POSTE SEÇÃO CIRCULAR B7
76 | CINTA P/ POSTE SEÇÃO CIRCULAR B8
77 | CINTA P/ POSTE SEÇÃO CIRCULAR B9
78 | CINTA P/ POSTE SEÇÃO CIRCULAR B10
79 | CINTA P/ POSTE SEÇÃO CIRCULAR B11
80 | CINTA P/ POSTE SEÇÃO CIRCULAR B12
81 | CINTA P/ POSTE SEÇÃO CIRCULAR B13
82 | CINTA P/ POSTE SEÇÃO CIRCULAR B14
83 | CINTA P/ POSTE SEÇÃO CIRCULAR H5
84 | CINTA P/ POSTE SEÇÃO CIRCULAR H6
85 | CINTA P/ POSTE SEÇÃO CIRCULAR H7
86 | CONECTOR BIMETÁLICO DE COMPRESSÃO CUNHA "A"
87 | CONECTOR BIMETÁLICO DE COMPRESSÃO CUNHA I
88 | CONECTOR BIMETÁLICO DE COMPRESSÃO CUNHA II
89 | CONECTOR BIMETÁLICO DE COMPRESSÃO CUNHA III
90 | CONECTOR BIMETÁLICO DE COMPRESSÃO CUNHA IV
91 | CONECTOR BIMETÁLICO TIPO CUNHA PARA CABO 50mm²
92 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PARA CABO PRÉ REUNIDO 70x2,5mm²
93 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PARA CABO PRÉ REUNIDO 120x2,5mm²
94 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PARA CABO PRÉ REUNIDO 70x16mm²
95 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PARA CABO PRÉ REUNIDO 120x16mm²
96 | CONECTOR ISOLADO DE COMPRESSÃO
97 | CONECTOR TIPO CUNHA PARA CABO 10mm²
98 | CONJUNTO 4 CHUMBADORES 1 1/2" x 1000 MM C/PA SP-17
99 | CONJUNTO 4 CHUMBADORES AÇO ZINC 7/8"x500mm C/ PA SP-6/8/21
100 | CONJUNTO 8 CHUMBADORES 1"x1000mm C/ PA SP-11
101 | CONJUNTO ÓPTICO PARA UNIDADE ORNAMENTAL SÃO PAULO ANTIGO
102 | CRUZETA AÇO ZINC TIPO "U" DE 102x44x1100mm
103 | CRUZETA AÇO ZINC TIPO "U" DE 102x44x2100mm
104 | CURVA FERRO GALV ZINC RAIO LONGO ROSCA MACHO/MACHO 2"
105 | ELETROCALHA - COD. SIURB 55010
106 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 2"
107 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 4"
108 | ELO FUSÍVEL 1 A TIPO K
109 | ELO FUSÍVEL 1 A TIPO TESTE
110 | ELO FUSÍVEL 2 A TIPO K
111 | ELO FUSÍVEL 5 A TIPO K
112 | ENTRADA DE LINHA 2"
113 | EQUIPAMENTO AUXILIAR PARA LÂMPADA DE INDUÇÃO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, TENSÃO
230V/60HZ, POTÊNCIA DE 120 W.
114 | EQUIPAMENTO AUXILIAR PARA LÂMPADA DE INDUÇÃO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, TENSÃO
230V/60HZ, POTÊNCIA DE 150 W.
115 | EQUIPAMENTO AUXILIAR PARA LÂMPADA DE INDUÇÃO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, TENSÃO
230V/60HZ, POTÊNCIA DE 200 W.
116 | EQUIPAMENTO AUXILIAR PARA LÂMPADA DE INDUÇÃO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, TENSÃO
230V/60HZ, POTÊNCIA DE 300 W.
117 | EQUIPAMENTO AUXILIAR VS 230V 70W
118 | EQUIPAMENTO AUXILIAR VS 230V 70W
119 | EQUIPAMENTO AUXILIAR VS 230V 100W
120 | EQUIPAMENTO AUXILIAR VS 230V 100W
121 | EQUIPAMENTO AUXILIAR VS 230V 150W C/CHASSIS "C"
122 | EQUIPAMENTO AUXILIAR VS 230V 150W
123 | EQUIPAMENTO AUXILIAR VS 230V 150W C/CHASSIS "D"
124 | EQUIPAMENTO AUXILIAR VS 230V 250W
125 | EQUIPAMENTO AUXILIAR VS 230V 250W
126 | EQUIPAMENTO AUXILIAR VS 230V 250W C/ CHASSIS VM
127 | EQUIPAMENTO AUXILIAR VS 230V 250W C/CHASSIS "D"
128 | EQUIPAMENTO AUXILIAR VS 230V 250W P/ LUMINÁRIA LP-18
129 | EQUIPAMENTO AUXILIAR VS 230V 400W
130 | EQUIPAMENTO AUXILIAR VS 230V 600W
131 | FIO BIMETÁLICO AÇO-COBRE ISOLADO ATÉ 1kV 16mm²
132 | FIO BIMETÁLICO AÇO-COBRE ISOLADO ATÉ 1kV 25mm²
133 | FIO BIMETÁLICO AÇO-COBRE ISOLADO ATÉ 1kV 35mm²
134 | FITA CINTA INOX DE 3/4" EM ROLO DE 30 M
135 | FIVELA P/ FITA CINTA INOX DE 3/4"
136 | FUSÍVEL CLASSE J -RETARDADO 100A
137 | GUARNIÇÃO DE AÇO ZINC P/ TAMPA DA CAIXA TIPO "F"
138 | GUARNIÇÃO DE AÇO ZINC P/ TAMPA DA CAIXA TIPO "I"
139 | HASTE DE COBRE C/ ALMA DE AÇO P/ ATERRAMENTO
140 | IGNITOR P/ LÂMPADA VS 70W
141 | IGNITOR P/ LÂMPADA VS 100/400W
142 | ISOLADOR DE PINO CLASSE 15 kV
143 | ISOLADOR PORCELANA TIPO ROLDANA "B-2"
144 | LAÇO PRÉFORMADO ROLDANA P/ CABO ALUMÍNIO 16mm²
145 | LÂMPADA DE INDUÇÃO 120 W
146 | LÂMPADA DE INDUÇÃO 150 W
147 | LÂMPADA DE INDUÇÃO 200 W
148 | LÂMPADA DE INDUÇÃO 300 W
149 | LÂMPADA FLUORESCENTE 32W
150 | LÂMPADA V.METÁLICO 70W TUBULAR CLARO
151 | LÂMPADA V.METÁLICO 100W TUBULAR CLARO
152 | LÂMPADA V.METÁLICO 150W TUBULAR CLARO
153 | LÂMPADA V.METÁLICO 250W TUBULAR CLARO
154 | LÂMPADA V.METÁLICO 400W TUBULAR CLARO
155 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 210W TUBULAR CLARO, BASE PGZ 18 MASTER COLOR CDM ELITE MW
156 | 210W 4200K T9
157 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 315W TUBULAR CLARO, BASE PGZ 18 MASTER COLOR CDM ELITE MW
158 | 315W 4200K T9
159 | LÂMPADA VM 125W
160 | LÂMPADA VM 250W
161 | LÂMPADA VM 400W
162 | LÂMPADA VS 70W TUBULAR CLARO
163 | LÂMPADA VS 100W TUBULAR CLARO
164 | LÂMPADA VS 150W TUBULAR CLARO
165 | LÂMPADA VS 250W TUBULAR CLARO
166 | LÂMPADA VS 400W TUBULAR CLARO
167 | LÂMPADA VS 600W TUBULAR CLARO
168 | LUMINÁRIA FECHADA PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W
169 | LUMINÁRIA PÚBLICA LE 105 DE LED (POTÊNCIA DE 55W A 61W)
170 | LUMINÁRIA PÚBLICA LE 108 DE LED (POTÊNCIA DE 81W A 89W)
171 | LUMINÁRIA PÚBLICA LE 111 DE LED (POTÊNCIA DE 109W A 121W)
172 | LUMINÁRIA PÚBLICA LE 114 DE LED (POTÊNCIA DE 138W A 152W)
173 | LUMINÁRIA PÚBLICA LE 120 DE LED (POTÊNCIA DE 190W A 210W)
174 | LUMINÁRIA PÚBLICA LE 201 AS, PARA LÂMPADA METÁLICA BASE PGZ18, REFLETOR ASSIMÉTRICO
175 | LUMINÁRIA PÚBLICA LE 201 SI, PARA LÂMPADA METÁLICA BASE PGZ18, REFLETOR SIMÉTRICO
176 | LUMINÁRIA PÚBLICA LP-4
177 | LUMINÁRIA PÚBLICA LP-4 , C/ ALOJAMENTO P/ IGNITOR
178 | LUMINÁRIA PÚBLICA LP-18
179 | LUMINÁRIA PÚBLICA LP-26-E
180 | LUMINÁRIA PÚBLICA LP-27-E
181 | LUMINÁRIA PÚBLICA LP-28-E
182 | LUMINÁRIA PÚBLICA LP-29-E
183 | LUMINÁRIA PÚBLICA LP-29-E/ 70W
184 | LUMINÁRIA PÚBLICA LP-33-E
185 | LUMINÁRIA PÚBLICA LP-34-E
186 | LUMINÁRIA PÚBLICA U0-1 ORIENTAL
187 | LUVA PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DE 2"
188 | MÃO FRANCESA TIPO CANTONEIRA
189 | MÃO FRANCESA PLANA 27" x 1 1/4" x 1/4"
190 | PARAFUSO AÇO CARB ZINC TIPO FRANCÊS M12x40 C/ PA
191 | PARAFUSO AÇO CARB ZINC TIPO FRANCÊS M12x90 C/ PA
192 | PARAFUSO AÇO CARB ZINC TIPO FRANCÊS M16x40 C/ PA
193 | PARAFUSO AÇO CARB ZINC TIPO FRANCÊS M16x70 C/ PA
194 | PARAFUSO AÇO CARB ZINC TIPO FRANCÊS M16x90 C/ PA
195 | PARAFUSO AÇO CARB ZINC TIPO FRANCÊS M16x150 C/ PA
196 | PARAFUSO LATÃO CAB SEXT 3/8"x1.1/4" ROSCA "W" C/P AL AP
197 | PARA-RAIOS, CLASSE 15 KV, TENSÃO NOMINAL 13,8 KV, 12 KV, CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL 5 KA .
198 | PINO DE ISOLADOR CLASSE 15kV
199 | PLUG À PROVA D'ÁGUA REFERÊNCIA SHOCKTITE 16A S-3076W OU SIMILAR
200 | PORCA AÇO CARB ZINC QUAD M16
201 | PORTA-FUSÍVEL - 15 Kv - BASE TIPO C
202 | POSTE DE AÇO ENGASTADO SP-28 (h=20,0m)
203 | POSTE DE AÇO FLANGEADO (h=15,00m)
204 | POSTE DE AÇO FLANGEADO COM ENCAIXE PARA UMA LUMINÁRIA SP-29 (h=5,0m)
205 | POSTE DE AÇO FLANGEADO SP-11 (h=20,0m)
206 | POSTE DE AÇO FLANGEADO SP-17 (h=12,0m)
207 | POSTE DE AÇO FLANGEADO SP-1-B (h=5,0m)
208 | POSTE DE AÇO FLANGEADO SP-21 (h=12,0m)
209 | POSTE DE AÇO FLANGEADO SP-24 (h=10.0m)
210 | POSTE DE AÇO FLANGEADO SP-27 (h=12,0m)
211 | POSTE DE AÇO FLANGEADO UO-1 (HASTE= 5,6 M)
212 | POSTE DE AÇO SP-6/8 S/ BRAÇO (h=7,5m)
213 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 14-C
214 | PROJETOR LP-14
215 | PROJETOR LP-16
216 | PROJETOR LP-19
217 | PROJETOR LP-30 PARA LÂMPADA DE INDUÇÃO 120/150 W
218 | PROJETOR LP-31 PARA LÂMPADA DE INDUÇÃO 200/300 W
219 | PROJETOR PE 105 DE LED (55W a 61W)
220 | PROJETOR PE 108 DE LED (81W a 89W)
221 | PROJETOR PE 111 DE LED (109W a 121W)
222 | PROJETOR PE 114 DE LED (138W a 152W)
223 | PROTEÇÃO DE COMANDO 50A
224 | PROTEÇÃO DE COMANDO 70A
225 | PROTEÇÃO DE COMANDO 100A
226 | REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W
227 | REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA METÁLICA CÓDIGO 1ZTMH 210315-R-RF
228 | REATOR EXTERNO VS 230V 70W
229 | REATOR EXTERNO VS 230V 150W
230 | REATOR EXTERNO VS 230V 250W
231 | REATOR EXTERNO VS 230V 400W
232 | RELÉ FOTOELÉTRICO 230V NA
233 | RELÉ FOTOELÉTRICO 230V NF
234 | SELA DE CRUZETA
235 | SUPORTE 1 TRANSFORMADOR EM POSTE SEÇÃO CIRCULAR
236 | SUPORTE 2 TRANSFORMADOR EM POSTE SEÇÃO CIRCULAR
237 | SUPORTE CANGA UO-1
238 | SUPORTE DE FIXAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL OU PARA-RAIO
239 | SUPORTE P/ 1 LP-21
240 | SUPORTE P/ 2 LP-21
241 | SUPORTE P/ 2 LP-21 180º
242 | SUPORTE P/ 2 LP-21 EM SP-11 180º
243 | SUPORTE P/ 2 LP-21 EM SP-11 2+0
244 | SUPORTE P/ 2 LP-21/26 180º, PROJEÇÃO 2500mm
245 | SUPORTE P/ 3 LP-21 120º
246 | SUPORTE P/ 3 LP-21 120º EM SP-11
247 | SUPORTE P/ 4 LP-21 2+2
248 | SUPORTE P/ 4 LP-21 EM SP-11 2+2
249 | SUPORTE P/ 4 LP-21/LP-26 90º
250 | SUPORTE P/ 4 LP-21/LP-26 EM SP-11 90º
251 | SUPORTE P/ 6 LP-21/26 EM SP-11 60º
252 | SUPORTE P/ 6 LP21/26 EM SP-11 3+3
253 | SUPORTE P/ 8 LP-21/26 EM SP-11 45º
254 | SUPORTE P/ COMANDO
255 | SUPORTE P/ ESCADA
256 | SUPORTE P/ IGNITOR
257 | SUPORTE P/ LP-4 EM TIRANTES
258 | SUPORTE P/ LP-4 EM VIADUTO
259 | SUPORTE P/ REATOR
260 | SUPORTE P/ RELÉ FOTOELÉTRICO
261 | TAMPA EM CONCRETO P/ CAIXA TIPO "F"
262 | TAMPA EM CONCRETO P/ CAIXA TIPO "I"
263 | TOMADA À PROVA D'ÁGUA REFERÊNCIA SHOCKTITE 16A S-3006W OU SIMILAR
264 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 7,5 KVA GRUPO "B"
265 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 10 KVA GRUPO "B"
266 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15 KVA GRUPO "B"
267 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 25 KVA GRUPO "AB"
268 | TUBO FERRO GALV ZINC C/ COSTURA 1 1/2" (40 MM)
269 | TUBO FERRO GALV ZINC C/ COSTURA ,PONTA LISA, 3" (80mm)
270 | TUBO FERRO GALV ZINC C/ COSTURA C/ ROSCA 2"
271 | TUBO FERRO GALV ZINC C/ COSTURA C/ ROSCA 4"

## Relação Serviços IP
Tipo B - RELAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
SEQ. | SERVIÇOS
1 | Correção da fixação de reator
2 | Eliminação de mau contato em unidade aérea ou subterrânea em altura até (inclusive) 7 m
3 | Eliminação de mau contato em unidade aérea ou subterrânea em altura de (exclusive) 7 m até (inclusive) 12 m
4 | Eliminação de mau contato em unidade subterrânea em altura de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m
5 | Eliminação de mau contato em unidade subterrânea em altura de (exclusive) 20 m até (inclusive) 30 m
6 | Fechamento de luminária com vidro aberto em unidade aérea ou subterrânea em altura até (inclusive) 7 m
7 | Fechamento de luminária com vidro aberto em unidade aérea ou subterrânea em altura de (exclusive) 7 m até (inclusive) 12 m
8 | Fechamento de luminária com vidro aberto em unidade subterrânea em altura de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m
9 | Fechamento de luminária com vidro aberto em unidade subterrânea em altura de (exclusive) 20 m até (inclusive) 30 m
10 | Execução de manobra da chave de proteção da cabine primária
11 | Execução de manobra de proteção de IP - cabine primária
12 | Execução de manobra de proteção do trafo em cabine primária
13 | Execução de rearme de proteção
14 | Execução de tencionamento de condutores da rede
15 | Substituição de fúsivel tipo "J"
16 | Substituição de elo fusível
17 | Substituição de relé fotoelétrico
18 | Substituição de acrílico em unidade subterrânea em altura de (inclusive) 12 m
19 | Substituição de acrílico em unidade subterrânea em altura de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m
20 | Substituição de acrílico em unidade subterrânea em altura de (exclusive) 20 m até (inclusive) 30 m
21 | Substituição de conector em unidade aérea
22 | Substituição de conector em unidade subterrânea
23 | Substituição de equipamento auxiliar em luminária instalada em unidade aérea ou subterrânea em altura até (inclusive) 7 m
24 | Substituição de equipamento auxiliar em luminária instalada em unidade aérea ou subterrânea em altura de (exclusive) 7 m até (inclusive) 12 m
25 | Substituição de equipamento auxiliar em luminária instalada em unidade subterrânea em altura de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m
26 | Substituição de equipamento auxiliar em luminária instalada em unidade subterrânea em altura de (exclusive) 20 m até (inclusive) 30 m
27 | Substituição de lâmpada em luminária instalada em unidade aérea ou subterrânea em altura até (inclusive) 7 m
28 | Substituição de lâmpada em luminária instalada em unidade aérea ou subterrânea em altura de (exclusive) 7 m até (inclusive) 12 m
29 | Substituição de lâmpada em luminária instalada em unidade subterrânea em altura de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m
30 | Substituição de lâmpada em luminária instalada em unidade subterrânea em altura de (exclusive) 20 m até (inclusive) 30 m
31 | Instalação de Chave Fusível - 15kV, base tipo C
32 | Instalação de estação transformadora simples até 15 kVA
33 | Instalação de estação transformadora simples de 25 kVA
34 | Instalação de estação transformadora dupla até 15 kVA
35 | Instalação de estação transformadora dupla de 25 kVA
36 | Instalação de cinta tipo "B" ou "H"
37 | Instalação de braçadeira tipo "W" ou "U"
38 | Instalação de uma armação secundária de um estribo
39 | Instalação de duas armações secundárias de um estribo
40 | Instalação de quatro armações secundárias de um estribo
41 | Instalação de seis armações secundárias de um estribo
42 | Instalação de uma armação secundária de três estribos
43 | Instalação de duas armações secundárias de três estribos
44 | Instalação de três armações secundárias de três estribos
45 | Instalação de um afastador de rede de até três armações secundárias de um estribo
46 | Instalação de cruzeta de aço tipo "U" com comprimento até (inclusive) 3 m
47 | Instalação de poste de ferro galvanizado de diâmetro até (inclusive) 100 mm com altura até (inclusive) 6 m
48 | Instalação de poste de concreto (padrão concessionária) de até 12 m
49 | Instalação de comando individual
50 | Instalação de comando em grupo de IP
51 | Instalação e tensionamento do cabo multiplex
52 | Instalação de conexão tipo "Fly-tap" em cabo duplex
53 | Instalação de conexão tipo "Fly-tap" em cabo triplex
54 | Escavação manual para fundações e valas com profundidade média, menor ou igual à 1,5 m
55 | Escavação mecânica de valas com profundidade média, menor ou igual à 4 m
56 | Reaterro de valas, inclusive apiloamento
57 | Reaterro de valas, inclusive compactação
58 | Lastro de concreto - 150kg CIM/m³
59 | Envelopamento de eletroduto enterrado, com concreto
60 | Instalação de caixa de passagem em concreto tipo I
61 | Instalação de caixa de passagem em concreto tipo F-4
62 | Instalação de guarnição para caixa de passagem tipo I ou F-4
63 | Instalação de tampa para caixa de passagem tipo I ou F-4
64 | Lacrar caixa de passagem
65 | Instalação de eletroduto até 5" no solo ou obras de arte
66 | Instalação de ponto de transição simples
67 | Instalação de ponto de transição duplo
68 | Execução de base para poste de aço flangeado até (inclusive) 12 m de altura
69 | Execução de base para poste de aço flangeado de (exclusive) 12 m até (inclusive) 15 m de altura
70 | Execução de base para poste de aço flangeado de (exclusive) 15 m até (inclusive) 20 m de altura
71 | Execução de base para poste de aço ou concreto engastado de (exclusive) 20 m até (inclusive) 30 m de altura
72 | Instalação de uma haste de aterramento
73 | Instalação de cabo de cobre nú ou isolados até (inclusive) 35 mm² em valas
74 | Instalação de cabo isolado singelo até (inclusive) 35 mm² em eletroduto no solo ou obra de arte
75 | Instalação de caixa de passagem de alumínio fundido até 2"
76 | Instalação de eletroduto até (inclusive) 2" em parede ou laje de concreto em altura até (inclusive) 12 m
77 | Instalação de eletroduto até (inclusive) 2" em parede ou laje de concreto em altura de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m
78 | Instalação de cabo isolado singelo até (inclusive) 35 mm² em eletroduto instalado em teto ou parede em altura até (inclusive) 12 m
79 | Instalação de cabo isolado singelo até (inclusive) 35 mm² em eletroduto instalado em teto ou parede em altura de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m
80 | Instalação de unidade aérea com tirante
81 | Instalação de unidade aérea com braço de projeção até (inclusive) 0,8 m
82 | Instalação de unidade aérea com braço de projeção de (exclusive) 0,8 m até (inclusive) 4,0 m
83 | Instalação de unidade aérea com braço de projeção de (exclusive) 4,0 m até (inclusive) 6,0 m
84 | Instalação de unidade aérea dupla com braço de projeção de (exclusive) 0,8 m até (inclusive) 4,0 m
85 | Instalação de unidade ornamental padrão UOP
86 | Instalação de unidade subterrânea com uma luminária com poste até (inclusive) 7 m de altura
87 | Instalação de unidade subterrânea com duas luminárias com poste até (inclusive) 7 m de altura
88 | Instalação de unidade subterrânea com três luminárias com poste até (inclusive) 7 m de altura
89 | Instalação de unidade subterrânea com uma luminária com poste de (exclusive) 7 m até (inclusive) 12 m de altura
90 | Instalação de unidade subterrânea com duas luminárias com poste de (exclusive) 7 m até (inclusive) 12 m de altura
91 | Instalação de unidade subterrânea com três luminárias com poste de (exclusive) 7 m até (inclusive) 12 m de altura
92 | Instalação de unidade subterrânea com quatro luminárias com poste de (exclusive) 7 m até (inclusive) 12 m de altura
93 | Instalação de unidade subterrânea com uma luminária com poste de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m de altura
94 | Instalação de unidade subterrânea com duas luminárias com poste de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m de altura
95 | Instalação de unidade subterrânea com três luminárias com poste de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m de altura
96 | Instalação de unidade subterrânea com quatro luminárias com poste de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m de altura
97 | Instalação de unidade subterrânea com seis a oito luminárias com poste de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m de altura
98 | Instalação de unidade subterrânea com quatro luminárias com poste de (exclusive) 20 m até (inclusive) 30 m de altura
99 | Instalação de unidade subterrânea com seis a oito luminárias com poste de (exclusive) 20 m até (inclusive) 30 m de altura
100 | Instalação de projetor/luminária em poste em altura até (inclusive) 12 m com suporte
101 | Instalação de projetor/luminária em poste em altura de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m com suporte
102 | Instalação de projetor/luminária no nível do solo
103 | nstalação de projetor/luminária embutido no solo
104 | Instalação de grade de proteção para projetor embutido ou ao nível do solo
105 | Instalação de projetor/luminária em teto ou parede em altura até (inclusive) 12 m
106 | Instalação de projetor/luminária em teto ou parede em altura de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m
107 | Elaboração de projeto elétrico
108 | Elaboração de projeto luminotécnico
109 | Execução da medição de aterramento
110 | Execução de numeração de unidades e/ou circuitos de IP.
111 | Execução de poda de árvore
112 | Execução da demolição de pavimento asfáltico
113 | Execução da demolição de pavimento de concreto
114 | Execução da demolição manual de concreto armado
115 | Execução da demolição mecanizada de concreto armado
116 | Execução do corte de concreto da barreira tipo New Jersey
117 | Reconstituição da pavimentação asfáltica
118 | Reconstituição de piso com concreto simples desempenado e ripado, 200kg cim/m³
119 | Execução de manutenção periódica da cabine primária
120 | Execução da confecção de terminal termo-contrátil para cabos de 15kV, tipo interno e externo
121 | Execução de caixa de passagem em alvenaria tipo I
122 | Execução de caixa de passagem em alvenaria tipo F-4
123 | Execução da manutenção de caixa de passagem
124 | Execução de corte de chumbador
125 | Execução do fechamento de base de concreto ou do poste engastado
126 | Execução de calda de cimento para injeção - fornecimento, preparo e aplicação
127 | Instalação de chave magnética ou proteção de comando de IP
128 | Instalação de cabos isolados singelos em bandeja de (exclusive) 35 mm² até (inclusive) 250 mm²
129 | Instalação de eletroduto de (exclusive) 2" até (inclusive) 4" em parede ou laje de concreto em altura de até (inclusive) 12 m
130 | Instalação de globo em unidade ornamental padrão UOP
131 | Instalação de fechamento de janela em unidade subterrânea com poste
132 | Instalação de poste flangeado até (inclusive) 7 m de altura
133 | Instalação de poste flangeado de (exclusive) 7 m até (inclusive) 12 m de altura
134 | Instalação de poste flangeado de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m de altura
135 | Instalação de suporte em poste até (inclusive) 7 m de altura
136 | Instalação de suporte em poste de (exclusive) 7 m até (inclusive) 12 m de altura
137 | Instalação de suporte em poste de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m de altura
138 | Instalação de suporte em poste de (exclusive) 20 m até (inclusive) 30 m de altura
139 | Instalação de luminária em unidade subterrânea em poste até (inclusive) 7 m de altura
140 | Instalação de luminária em unidade subterrânea em poste de (exclusive) 7 m até (inclusive) 12 m de altura
141 | Instalação de luminária em unidade subterrânea em poste de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m de altura
142 | Instalação de luminária em unidade subterrânea em poste de (exclusive) 20 m até (inclusive) 30 m de altura
143 | Instalação de reator/equipamento auxiliar em projetores/luminária em teto ou parede em altura até (inclusive) 12 m
144 | Substituição de estação transformadora simples em cruzeta até (inclusive) 25 kVA
145 | Substituição de estação transformadora dupla em cruzeta até (inclusive) 25 kVA
146 | Substituição de transformador em estação transformadora até (inclusive) 25 kVA
147 | Substituição de auto-transformador de até 50kVA
148 | Substituição de transformador trifásico (MT) a seco
149 | Substituição de seccionadora tripolar (MT) com abertura sem carga
150 | Substituição de fusível de média tensão da cabine primária
151 | Substituição de pára-raios de 12kV
152 | Substituição de chave fusível - 15kV, base tipo C
153 | Substituição do porta-fusível - 15kV, base tipo C
154 | Substituição de cabos isolados de média tensão em eletrodutos
155 | Substituição de leito ou eletrocalha
156 | Substituição de armação secundária
157 | Substituição de isolador de porcelana
158 | Substituição de um afastador de rede de até três armações secundárias de um estribo
159 | Substituição de chave magnética ou proteção de comando de IP
160 | Substituição de comando em grupo de IP
161 | Substituição de cabos de sustentação em unidade aérea com tirante (inclusive fixação)
162 | Substituição de caixa de passagem em concreto tipo I
163 | Substituição de caixa de passagem em concreto tipo F-4
164 | Substituição de guarnição para caixa de passagem tipo I ou F-4
165 | Substituição de tampa para caixa de passagem tipo I ou F-4
166 | Substituição de ponto de transição simples
167 | Substituição de ponto de transição duplo
168 | Substituição de poste flangeado para comando de IP
169 | Substituição de base para poste de aço flangeado até (inclusive) 12 m de altura
170 | Substituição de base para poste de aço flangeado de (exclusive) 12 m até (inclusive) 15 m de altura
171 | Substituição de base para poste de aço flangeado de (exclusive) 15 m até (inclusive) 20 m de altura
172 | Substituição de base para poste de aço flangeado de (exclusive) 20 m até (inclusive) 30 m de altura
173 | Substituição de cabo de cobre nú ou isolados até (inclusive) 35 mm² em valas
174 | Substituição de cabo isolado singelo até (inclusive) 35 mm² em eletroduto no solo ou obra de arte
175 | Substituição de caixa de passagem de alumínio fundido até (inclusive) 2”
176 | Substituição de caixa de passagem de alumínio fundido (exclusive) 2” até (inclusive) 12"
177 | Substituição de eletroduto rígido até (inclusive) 2" em parede ou laje de concreto em altura até (inclusive) 12 m
178 | Substituição de eletroduto rígido até (inclusive) 2" em parede ou laje de concreto em altura de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m
179 | Substituição de cabos isolados singelos até 35 mm² em eletrodutos instalados em altura até (inclusive) 12 m
180 | Substituição de cabos isolados singelos até 35 mm² em eletrodutos instalados em altura de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m
181 | Substituição de cabos isolados singelos de (exclusive) 35 mm² até (inclusive) 250 mm²
182 | Substituição de cabo de rede aérea
183 | Substituição de conjunto de LED's
184 | Substituição de lâmpada em projetor/luminária em bancada
185 | Substituição de reator/equipamento auxiliar em projetor/luminária na bancada
186 | Substituição de unidade aérea com braço de projeção até (inclusive) 0,8 m
187 | Substituição de unidade aérea com braço de projeção de (exclusive) 0,8 m até (inclusive) 4,0 m
188 | Substituição de unidade aérea com braço de projeção de (exclusive) 4,0 m até (inclusive) 6,0 m
189 | Substituição de unidade aérea com tirante por unidade aérea com braço de projeção até (inclusive) 4,0 m
190 | Substituição de unidade aérea padrão econômico com projeção até (inclusive) 2,2 m por unidade aérea com projeção até (inclusive) 0,8 m
191 | Substituição de unidade aérea padrão econômico com projeção até (inclusive) 2,2 m por unidade aérea com projeção de (exclusive) 0,8 m até (inclusive) 4,0 m
192 | Substituição de unidade aérea com tirante
193 | Substituição de braçadeiras e braço em unidade aérea com projeção até (inclusive) 0,8 m
194 | Substituição de braçadeiras e braço em unidade aérea com projeção de (exclusive) 0,8 m até (inclusive) 4,0 m
195 | Substituição de braçadeiras e braço em unidade aérea com projeção de (exclusive) 4,0 m até (inclusive) 6,0 m
196 | Substituição de fiação em unidade aérea com braço de projeção até (inclusive) 0,8 m
197 | Substituição de fiação em unidade aérea com braço de projeção de (exclusive) 0,8 m até (inclusive) 4,0 m
198 | Substituição de fiação em unidade aérea com braço de projeção de (exclusive) 4,0 m até (inclusive) 6,0 m
199 | Substituição de fiação em unidade aérea com tirante
200 | Substituição de luminária em unidade aérea com projeção até (inclusive) 0,8 m
201 | Substituição de luminária em unidade aérea com projeção de (exclusive) 0,8 m até (inclusive) 4,0 m
202 | Substituição de luminária em unidade aérea com projeção de (exclusive) 4,0 m até (inclusive) 6,0 m
203 | Substituição de projetor/luminária em unidade aérea com tirante
204 | Substituição de unidade ornamental padrão UOP
205 | Substituição de unidade subterrânea com até três luminárias em poste até (inclusive) 7 m de altura
206 | Substituição de unidade subterrânea com até quatro luminárias em poste de (exclusive) 7 m até (inclusive) 12 m de altura
207 | Substituição de unidade subterrânea com até quatro luminárias em poste de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m de altura
208 | Substituição de unidade subterrânea com até quatro luminárias em poste de (exclusive) 20 m até (inclusive) 30 m de altura
209 | Substituição de projetor/luminária em poste em altura até (inclusive) 12 m com suporte
210 | Substituição de projetor/luminária em poste em altura de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m com suporte
211 | Substituição de projetor/luminária no nível do solo
212 | Substituição de projetor/luminária embutido no solo
213 | Substituição de globo em unidade ornamental padrão UOP
214 | Substituição de canga em unidade ornamental padrão UOP
215 | Substituição de suporte de luminária em poste até (inclusive) 7 m de altura
216 | Substituição de suporte de luminária em poste de (exclusive) 7 m até (inclusive) 12 m de altura
217 | Substituição de suporte de luminária em poste de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m de altura
218 | Substituição de suporte de luminária em poste de (exclusive) 20 m até (inclusive) 30 m de altura
219 | Substituição de luminária em unidade subterrânea em poste até (inclusive) 7 m de altura
220 | Substituição de luminária em unidade subterrânea em poste de (exclusive) 7 m até (inclusive) 12 m de altura
221 | Substituição de luminária em unidade subterrânea em poste de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m de altura
222 | Substituição de luminária em unidade subterrânea em poste de (exclusive) 20 m até (inclusive) 30 m de altura
223 | Substituição de fiação interna em unidade subterrânea em poste até (inclusive) 7 m de altura
224 | Substituição de fiação interna em unidade subterrânea em poste de (exclusive) 7 m até (inclusive) 12 m de altura
225 | Substituição de fiação interna em unidade subterrânea em poste de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m de altura
226 | Substituição de fiação interna em unidade subterrânea em poste de (exclusive) 20 m até (inclusive) 30 m de altura
227 | Substituição de lâmpada em projetor embutido no solo
228 | Substituição de reator/equipamento auxiliar em projetor embutido no solo
229 | Substituição de reator/equipamento auxiliar em projetor no nível do solo
230 | Substituição de projetor/luminária em teto ou parede em altura até (inclusive) 12 m
231 | Substituição de projetor/luminária em teto ou parede em altura de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m
232 | Substituição de lâmpada em projetor/luminária em teto ou parede em altura de (inclusive) 12 m
233 | Substituição de lâmpada em projetor/luminária em teto ou parede em altura de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m
234 | Substituição de reator/equipamento auxiliar em projetor/luminária em teto ou parede em altura de (inclusive) 12 m
235 | Substituição de reator/equipamento auxiliar em projetor/luminária em teto ou parede em altura de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m
236 | Substituição quadro de distribuição
237 | Substituição de disjuntores em quadro de distribuição
238 | Substituição de disjuntor tripolar em caixa moldada
239 | Substituição de disjuntor diferencial
240 | Substituição de contator tripolar
241 | Substituição de comando central
242 | Substituição de chave seletora
243 | Substituição de central de comando
244 | Remoção de unidade aérea com braço de projeção até (inclusive) 0,8 m
245 | Remoção de unidade aérea com braço de projeção de (exclusive) 0,8 m até (inclusive) 4,0 m
246 | Remoção de unidade aérea com braço de projeção de (exclusive) 4,0 m até (inclusive) 6,0 m
247 | Remoção de unidade aérea com tirante
248 | Remoção de unidade ornamental padrão UOP
249 | Remoção de unidade subterrânea com poste até (inclusive) 7 m de altura
250 | Remoção de unidade subterrânea com poste de (exclusive) 7 m até (inclusive) 12 m de altura
251 | Remoção de unidade subterrânea com poste de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m de altura
252 | Remoção de unidade subterrânea com poste de (exclusive) 20 m até (inclusive) 30 m de altura
253 | Remoção de projetor/luminária no nível do solo
254 | Remoção de projetor/luminária embutido no solo
255 | Remoção de projetor/luminária em poste em altura até (inclusive) 12 m com suporte
256 | Remoção de projetor/luminária em poste em altura de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m com suporte
257 | Remoção de projetor/luminária em teto ou parede em altura até (inclusive) 12 m
258 | Remoção de projetor/luminária em teto ou parede em altura de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m
259 | Remoção de chave fusível - 15kV, base tipo C
260 | Remoção de estação transformadora de IP
261 | Supressão de estação transformadora de IP
262 | Supressão de comando individual
263 | Supressão de comando em grupo de IP
264 | Supressão de chave fusível - 15kV, base tipo C
265 | Supressão comando em grupo de IP (submersível) instalado em caixa de passagem
266 | Supressão de caixa de passagem de alumínio fundido até 2"
267 | Supressão de eletroduto aparente até (inclusive) 2" em parede ou laje de concreto em altura até (inclusive) 12 m
268 | Supressão de eletroduto aparente até (inclusive) 2" em parede ou laje de concreto em altura de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m
269 | Supressão de unidade aérea com braço de projeção até (inclusive) 0,8 m
270 | Supressão de unidade aérea com braço de projeção de (exclusive) 0,8 m até (inclusive) 4,0 m
271 | Supressão de unidade aérea com braço de projeção de (exclusive) 4,0 m até (inclusive) 6,0 m
272 | Supressão de unidade aérea com tirante
273 | Supressão de unidade ornamental padrão UOP
274 | Supressão de unidade subterrânea com poste até (inclusive) 7 m de altura
275 | Supressão de unidade subterrânea com poste de (exclusive) 7 m até (inclusive) 12 m de altura
276 | Supressão de unidade subterrânea com poste de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m de altura
277 | Supressão de unidade subterrânea com poste de (exclusive) 20 m até (inclusive) 30 m de altura
278 | Supressão de projetor/luminária no nível do solo
279 | Supressão de projetor/luminária embutido no solo
280 | Supressão de grade de proteção para projetor embutido ou ao nível do solo
281 | Supressão de projetor/luminária em poste em altura até (inclusive) 12 m com suporte
282 | Supressão de projetor/luminária em poste em altura de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m com suporte
283 | Supressão de unidade ornamental padrão São Paulo Antigo XXIII (wall plate)
284 | Supressão de projetor/luminária em teto ou parede em altura de (inclusive) 12 m
285 | Supressão de projetor/luminária em teto ou parede em altura de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m
286 | Desligamento de circuito de IP
287 | Desligamento de unidade aérea
288 | Desligamento de unidade subterrânea na caixa de passagem
289 | Desligamento de luminária em unidade subterrânea em poste de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m de altura
290 | Desligamento de luminária em unidade subterrânea em poste de (exclusive) 20 m até (inclusive) 30 m de altura
291 | Desligamento de luminária em unidade subterrânea em poste de (exclusive) 7 m até (inclusive) 12 m de altura
292 | Desligamento de luminária em unidade subterrânea em poste de até (inclusive) 7 m de altura
293 | Execução de redistribuição da carga de IP - aérea
294 | Execução de redistribuição da carga de IP - subterrânea
295 | Eliminação de cargas elétricas não destinadas a IP
296 | Religamento de circuito de IP
297 | Religamento de unidade aérea
298 | Religamento de unidade subterrânea na caixa de passagem
299 | Religamento de luminária em unidade subterrânea em poste até (inclusive) 7 m de altura
300 | Religamento de luminária em unidade subterrânea em poste de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m de altura
301 | Religamento de luminária em unidade subterrânea em poste de (exclusive) 20 m até (inclusive) 30 m de altura
302 | Religamento de luminária em unidade subterrânea em poste de (exclusive) 7 m até (inclusive) 12 m de altura
303 | Correção de posição de braço em unidade aérea com projeção até (inclusive) 0,8 m
304 | Correção de posição de braço em unidade aérea com projeção de (exclusive) 0,8 m até (inclusive) 4,0 m
305 | Correção de posição de braço em unidade aérea com projeção de (exclusive) 4,0 m até (inclusive) 6,0 m
306 | Correção da posição do poste da unidade subterrânea até (inclusive) 7 m de altura
307 | Correção da posição do poste da unidade subterrânea de (exclusive) 7 m até (inclusive) 12 m de altura
308 | Correção da posição do suporte da unidade subterrânea em poste até (inclusive) 7 m de altura
309 | Correção da posição do suporte da unidade subterrânea em poste de (exclusive) 7 m até (inclusive) 12 m de altura
310 | Correção da posição do suporte da unidade subterrânea em poste de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m de altura
311 | Correção da posição do suporte da unidade subterrânea em poste de (exclusive) 20 m até (inclusive) 30 m de altura
312 | Correção de posição projetor/luminária instalada em altura até (inclusive) 12 m
313 | Correção de posição projetor/luminária instalada em altura de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m
314 | Correção de posição projetor/luminária instalada em altura de (exclusive) 20 m até (inclusive) 30 m
315 | Execução de focalização
316 | Limpeza interna e externa de projetor/luminária instalada em altura até (inclusive) 7 m
317 | Limpeza interna e externa de projetor/luminária instalada em altura de (exclusive) 20 m até (inclusive) 30 m
318 | Limpeza interna e externa de projetor/luminária instalada em altura de (exclusive) 12 m até (inclusive) 20 m
319 | Limpeza interna e externa de projetor/luminária instalada em altura de (exclusive) 7 m até (inclusive) 12 m
320 | Execução da pintura do poste da unidade ornamental tipo XIII
321 | Execução da pintura do poste da unidade ornamental tipo XIV
322 | Execução da pintura do poste da unidade ornamental tipo XV
323 | Execução da pintura do poste da unidade ornamental tipo XVI
324 | Execução da pintura do poste da unidade ornamental tipo XXIII (wall plate)
325 | Execução da pintura do poste da unidade ornamental tipo XXIV
326 | Execução da pintura do poste da unidade ornamental tipo XXVI
327 | Execução da pintura do poste da unidade ornamental padrão UOP
328 | Execução da pintura do poste de aço da unidade subterrânea até (inclusive) 7 m de altura
329 | Execução da pintura do poste de aço da unidade subterrânea de (exclusive) de 7 m até (inclusive) 10 m de altura
330 | Execução da pintura do poste de aço da unidade subterrânea de (exclusive) de 10 m até (inclusive) 12 m de altura
331 | Execução da pintura do poste de aço da unidade subterrânea de (exclusive) de 12 m até (inclusive) 20 m de altura
332 | Execução da pintura do poste de aço da unidade subterrânea de (exclusive) de 20 m até (inclusive) 30 m de altura
333 | Descarte de askarel
334 | Descarte de casquilhos
335 | Descarte de lâmpadas

## 1-Investimento na Planta
TABELA I - COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO INICIAL
|  |  |  | CUSTO | CUSTO
SEQ. | MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CUSTO MÉDIO ANUAL
CUSTO MÉDIO MENSAL

## 2-Instalação Inicial
TABELA II - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE INSTALAÇÃO INICIAL
|  |  |  | CUSTO | CUSTO
SEQ. | MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 | Transporte de material até o local de instalção
CUSTO MÉDIO ANUAL
CUSTO MÉDIO MENSAL

## 3-Operação e Manutenção
TABELA III - COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS ANUAIS COM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
|  |  |  | CUSTO | CUSTO
SEQ. | SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CUSTO MÉDIO ANUAL
CUSTO MÉDIO MENSAL

## 4-Remoção Final
TABELA IV - COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DE REMOÇÃO AO FINAL DA VIDA ÚTIL
|  |  |  | CUSTO | CUSTO
SEQ. | MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CUSTO MÉDIO TOTAL
CUSTO MÉDIO ANUAL
CUSTO MÉDIO MENSAL

## 5 - Descarte de Lâmpadas
TABELA V - COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS ANUAIS COM DESCARTE DE LÂMPADAS
|  |  |  | CUSTO | CUSTO
SEQ. | SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL
1 | Separação
2 | Embalagem
3 | Acondicionamento
4 | Arnazenagem temporária
5 | Transporte para destinação final
6 | Contrato de descontaminação e descarte
Embalagem
7 | Saco Plástico
8 | Saco de papelão
9 | Tambores
10 | Contêineres
11 | Caixa de papelão
Materiais de Segurança
12 | Óculos de proteção
13 | Luvas de proteção
14 | Máscaras de carvão ativado
15 | Avental impermeável
16 | Botas Plásticas
Depósito
17 | Obras Civís
18 | Terreno
19 | Impostos
20 | Prateleiras
21 | Paletes
22 | Área (m2)
23 | Conservação
24 | Energia
25 | Aluguel
Manuseio
26 | Empilhadeira
27 | Separadores
28 | Guindastes
Mão -de-obra
29 | Almoxarife
30 | Auxiliar de Almoxarife
CUSTO MÉDIO TOTAL
CUSTO MÉDIO ANUAL
CUSTO MÉDIO MENSAL

## 6 - Enc. Sociais Trabalhistas
TABELA VI - COMPOSIÇÃO DO CUSTO MÉDIO COM MÃO DE OBRA
SEQ. | DESCRIÇÃO | FÓRMULA DE CÁLCULO | PERCENTUAL (%)
1 | Salário Contratual Mensal | 1 | 100
2 | 13º Salário | 100,00%/12meses | 8.3333
3 | Férias | 100,00%/12meses | 8.3333
4 | Adicional de Férias | (1/3 de 100,00)/12 meses | 2.7778
5 | FGTS | 8,00% de 100,00 | 8
6 | FGTS sobre 13º Salário | 8,00% de 8,33% | 0.67
7 | FGTS Adicional de Férias | 8,00% de 2,78% | 0.22
8 | INSS | 20,00% sobre a remuneração | 20
9 | SESI - SESC - SEST | 1,50% sobre a base de contribuição para o INSS | 1.5
10 | SENAI - SENAC -SENAT | 1,00% sobre a base de contribuição para o INSS | 1
11 | SEBRAE | 0,30 a 0,60% sobre a base de contribuição para o INSS | 0.6
12 | SENAR | 0,20 a 2,50% sobre a base de contribuição para o INSS
13 | SESCOOP | 2,5% sobre a base de contribuição para o INSS
14 | INCRA | 0,20% sobre a base de contribuição para o INSS | 0.2
15 | PIS/PASEP | Alíquota 1,00% | 1
16 | Riscos de Atividades do Trabalho - RAT | 3,00% sobre a remuneração | 3
17 | Descanso Mensal Remunerado - DSR | Razão entre 5 domingos e feriados, e 25 dias úteis, mensal | 20
18 | Salário-Educação | 2,50% sobre a base de contribuição para o INSS | 2.5
19 | Auxílio Doença e Acidente do Trabalho | (15 dias x 35,00% Média AD e AT) x 100 (média IBGE) | 5.25
20 | Licença Paternidade | ((5 dias LP ÷ 30 dias/mês) )*1,5 %)*100 (Média IBGE) | 0.25
21 | Previdência Municipal Patronal |  | 13.4
22 | Seguro de Vida |  | Estatística
23 | Salário Família |  | Estatística
24 | Vale Trasporte |  | Estatística
25 | Horas Extras |  | Estatística
26 | Adicional Noturno |  | Estatística
27 | Insalubridade |  | Estatística
28 | Treinamento |  | Estatística
29 | Cesta Básica
CUSTO MÉDIO TOTAL
CUSTO MÉDIO ANUAL
CUSTO MÉDIO MENSAL

## 7 - Adm. Direta Indireta
TABELA VII - COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS ANUAIS, DIRETOS E INDIRETOS
|  |  |  | CUSTO | CUSTO
SEQ. | SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL
Instalações
1 | Administração
2 | Operação
3 | Almoxarifado
Operação do Call Center
4 | Atendimento de Reclamações e Registros
5 | Tratamento e Análise das Ocorrências
Mobiliário
6 | Cadeira
7 | Mesa de trabalho
8 | Gaveteiro
9 | Sofá
10 | Armário
11 | Balcão
12 | Prateleira
13 | Arquivo
14 | Cesto de lixo
Equipamentos
15 | Microondas
16 | Geladeira
17 | Ar condicionado
18 | Bebedouro
19 | Cafeteira
20 | Roteador Wifi
21 | Computador
22 | Impressora
23 | Aparêlho telefônico
24 | Copiadora
25 | Scanner
Despesas
26 | Material de expediente
27 | Material de limpeza
28 | Segurança
29 | Telefone
30 | Água
31 | Energia elétrica
32 | Internet
33 | Suprimentos de informática
34 | Manutenções diversas
35 | Café
36 | Segurança
Mão-de-obra
37 | Engenheiro
38 | Secretária
39 | Auxiliar de escritório
Custos para Contingências
40 | Depreciação do Capital Imobilizado
41 | Provisão para Devedores Duvidosos
42 | Provisão para Despesas Causadas por Terceiros
CUSTO MÉDIO TOTAL
CUSTO MÉDIO ANUAL
CUSTO MÉDIO MENSAL

## 8 - Veículo Leve Fiscalização
TABELA VIII - COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS ANUAIS COM VEÍCULO LEVE, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO
Veículo/Modelo:
Valor Compra:
Vida Útil:
Km Anual
Km Máxima
Valor Residual:
ITEM | DESCRIÇÃO | REFERENCIAL | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL
CUSTOS FIXOS
1 | Depreciação | 10% ao ano |  |  | 0
2 | IPVA | 2,50% do valor do veículo (Anual) |  |  | 0
3 | 1º Licenciamento e Seguro | Placas, Docum. Licenc. Empl. |  |  | 0
4 | Licenciamento Anual | Anual |  |  | 0
5 | Seguro Facultativo | 4,00% do valor do veículo (Anual) |  |  | 0
6 | Seguro Obrigatório (DPVAT) | Anual |  |  | 0
7 | Remuneração do Capital | Anual |  |  | 0
8 | Taxa de Administração | Anual |  |  | 0
CUSTOS VARIÁVEIS
9 | Consumo de Combustivel (Gasolina) | (15.000 km : 11 km/litro) x R$/L |  |  | 0
10 | 04 Pneus Originais (Aro 14) | Troca a cada 45.000 km |  |  | 0
11 | 02 Amortecedores Dianteiros | Troca a cada 70.000 km |  |  | 0
12 | 02 Amortecedores Traseiros | Troca a cada 70.000 km |  |  | 0
13 | Alinhamento, Balanceamento, Rodízio de Pneus | A cada 10.000 km |  |  | 0
14 | Kit Batente, Coifa e Prato de Mola Dianteiros | Troca a cada 70.000 km |  |  | 0
15 | Kit Batente, Coifa e Prato de Mola Traseiros | Troca a cada 70.000 km |  |  | 0
16 | Kit Embreagem (Platô, Rolamento e Colar) | Troca a cada 80.000 km |  |  | 0
17 | 02 Rolamentos das Rodas Dianteiras (sem ABS) | Troca a cada 80.000 km |  |  | 0
18 | 02 Rolamentos das Rodas Traseiras (sem ABS) | Troca a cada 80.000 km |  |  | 0
19 | Escapamento Dianteiro | Troca a cada 36.000 km |  |  | 0
20 | Escapamento Intermediário (com Silencioso) | Troca a cada 36.000 km |  |  | 0
21 | 04 Cabos de Velas | Troca a cada 30.000 km |  |  | 0
22 | Jogo de Velas de Ignição | Troca a cada 30.000 km |  |  | 0
23 | Limpeza de Bico Injetor | A cada 20.000 km |  |  | 0
24 | Corpo de Borboleta | A cada 20.000 km |  |  | 0
25 | Bateria 40 Amperes | Troca a cada 40.000 km |  |  | 0
26 | Lâmpadas de Iluminação e Sinalização |  |  |  | 0
27 | Filtro de Óleo | Troca a cada 10.000 km |  |  | 0
28 | Filtro de Combustível | Troca a cada 10.000 km |  |  | 0
29 | Filtro de Ar do Motor | Troca a cada 20.000 km |  |  | 0
30 | Filtro de Ar Condicionado | Troca a cada 6.000 km |  |  | 0
31 | Fluido de Freio (1 litro) | Troca a cada 90.000 km |  |  | 0
32 | Fluido do Motor (4,0 litros) | Troca a cada 5.000 km |  |  | 0
33 | Fluido do Radiador (2 litros) | Troca a cada 24.000 km |  |  | 0
34 | Fluido da transmissão automática |  |  |  | 0
35 | Fluido da Direção Hidráulica |  |  |  | 0
36 | Fluido de arrefecimento |  |  |  | 0
37 | Correias: 01 Dentada; 01 Alternador; 01Tencionada e 01Poliv | Troca a cada 90.000 km |  |  | 0
38 | Bomba de Gasolina | Troca a cada 40.000 km |  |  | 0
39 | Sensor de Temperatura | Troca a cada 30.000 km |  |  | 0
40 | Automático do Motor de Partida | Troca a cada 30.000 km |  |  | 0
41 | Transformador de Ignição | Troca a cada 40.000 km |  |  | 0
42 | Suporte do Motor, Pivôs e Buchas | Troca a cada 80.000 km |  |  | 0
43 | Disco de Freio (02 unidades) | Troca a cada 20.000 km |  |  | 0
44 | Pastilhas de Freio (02 jogos) | Troca a cada 20.000 km |  |  | 0
45 | 02 jogos de Lonas de Freio | Troca a cada 20.000 km |  |  | 0
46 | Cilindro de Freio Traseiro | Troca a cada 15.000 km |  |  | 0
47 | Palhetas de Parabrisa (02 Dianteiras e 01Traseira) | Troca a cada 12.000 km |  |  | 0
48 | Troca de Extintor | A cada 12.000 km |  |  | 0
49 | Limpeza Completa e Polimento | A cada 2.500 km |  |  | 0
50 | Higienização do Ar Condicionado | A cada 6.000 km |  |  | 0
51 | Pequenos reparos de Lataria, Pintura, Estofamento | A cada 15.000 km |  |  | 0
52 | Mão de Obra de Revisões (básicas e anuais) |  |  |  | 0
53 | Mangueiras de Condução |  |  |  | 0
54 | Juntas e borrachas de Guarnição e Vedação |  |  |  | 0
55 | Para-brisa, Vidros Laterais e Traseiros |  |  |  | 0
56 | Recarga de Extintor de Incêncdio |  |  |  | 0
57 | Estacionamento |  |  |  | 0
58 | Pedágio |  |  |  | 0
59 | Multas
| CUSTO MÉDIO ANUAL |  | 0 | 0 | 0
| CUSTO MÉDIO MENSAL |  | 0 | 0 | 0
Note on E36: Impressora: O valor de R$ 45,00 para substituição de cabos e velas juntos
Note on E37: Impressora: O valor de R$ 45,00 para substituição de cabos e velas juntos
Note on E42: Impressora: Troca gratuita na compra dos óleos e filtros na concessionaria Servopa
Note on E43: Impressora: Troca gratuita na compra dos óleos e filtros na concessionaria Servopa
Note on E44: Impressora: Troca gratuita na compra dos óleos e filtros na concessionaria Servopa
Note on E45: Impressora: Troca gratuita na compra dos óleos e filtros na concessionaria Servopa
Note on E47: Impressora: Troca gratuita na compra dos óleos e filtros na concessionaria Servopa
Note on E52: Impressora: Valor de R$ 204,00para troca das correias dentada, alternador, tencionada e poliv juntas
Note on E58: Impressora: Valor de R$ 100,00 para substituição do disco e pastilha juntos
Note on E59: Impressora: Valor de R$ 100,00 para substituição do disco e pastilha juntos
Note on E62: Impressora: Palhetas compradas na concessionaria Servopa mão de obra troca gratuita
Note on E63: Impressora: Realizada somente a troca do extintor (não realizamos recarga) sem custo mão de obra
Note on D65: Impressora: Filtro de polen

## 9 - Veículo Pesado Manutenção
TABELA IX - COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS ANUAIS COM VEÍCULO PESADO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
| Veículo/Modelo: | Caminhão - Tração 4x4 - 150 Cavalos
Equipado com cesto e elevador hidráulico. Alcance: 9m, 13m, 17m de altura.
Valor Compra:
Vida Útil:
Km Anual
Km Máxima
Valor Residual:
Item | Descrição | Referencial | R$ | R$ | R$ Total
CUSTOS FIXOS
1 | Depreciação do Capital | 10% ao ano
2 | IPVA | 2,50% do valor do veículo (Anual)
3 | 1º Licenciamento e Seguro | Placas, Docum. Licenc. Empl.
4 | Licenciamento Anual | Anual
5 | Seguro Facultativo | 4,00% do valor do veículo (Anual)
6 | Seguro Obrigatório (DPVAT) | Anual
| TOTAL CUSTOS FIXOS |  |  |  | 0
| CUSTOS VARIÁVEIS | Referencial | Material | Mão-de-obra | Total
Aditivo
7 | Motor
8 | Radiador
9 | Transmissão
Amortecedor
10 | Nacionais
11 | Importados
12 | Bateria
13 | Bóia de tanque
Bomba
14 | De água
15 | De combustível
16 | De óleo
Coifa
17 | Amortecedor
18 | Eixo
19 | Homocinética
Combustível
20 | Óleo diesel
Correia
21 | Alternador
22 | Ar condicionado
23 | Comando
24 | Direção hidráulica
Direção
25 | Barra
26 | Caixa
27 | Terminal
28 | Terminal axial
Direção hidráulica
29 | Bomba
30 | Caixa de direção
31 | Kit de adaptação
32 | Mangueira
Embreagem
33 | Atuadores
34 | Cilindros
35 | Disco
36 | Kit
37 | Plato
38 | Rolamento
Filtro
39 | Ar
40 | Cabine / ar condicionado
41 | Combustível
42 | Óleo
Freio
43 | Cilindro de roda
44 | Cilindro mestre
45 | Disco
46 | Fluído
47 | Lonas
48 | Pastilhas
49 | Sapata com lona
50 | Servo freio
51 | Tambor
52 | Válvula equalizadora
Homocinética
53 | Eixo completo
54 | Lado câmbio
55 | Lado roda
Ignição
56 | Bobina
57 | Cabo de vela
58 | Rotor
59 | Tampa de distribuição
60 | Velas
Injeção
61 | Atuador marcha lenta
62 | Bico injetor
63 | Corpo de borboleta
64 | Módulo
65 | Regulador de pressão
66 | Sensor
67 | Sonda lambda
Lâmpada
68 | Farol
69 | Pisca / sinalização
Lubrificante
70 | Óleo câmbio
71 | Óleo direção hidráulica
72 | Óleo motor
73 | Óleo transmissão
Motor
72 | Anel
73 | Bronzina
74 | Carter
75 | Comando de válvula
76 | Kit de motor
77 | Pistão
78 | Tucho
79 | Válvula
Radiador
80 | Aditivo
81 | Radiador
82 | Reservatório
Retentor
83 | Câmbio / diferencial
84 | Motor
85 | Roda
Rolamento
86 | Cubos
87 | Câmbio / diferencial
88 | Embreagem
89 | Roda
90 | Tensionador
Rodagem
91 | Pneus
92 | Câmaras
93 | Protetores
94 | Recapagens
Suspensão
95 | Balança
96 | Batente
97 | Bieleta
98 | Bucha
99 | Kit
100 | Mola
101 | Pivo
102 | Trirante
Transmissão
103 | Anel sincronizador
104 | Cruzeta
105 | Homocinética
106 | Trizeta
107 | Tulipa
| TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS |  | #REF! | #REF! | #REF!
| EQUIPAMENTO PARA ELEVAÇÃO | Referencial | Material | Mão-de-obra | Total
108 | Caçamba
109 | Braço Posterior
110 | Braço Anterior
111 | Coluna Giratória
112 | Base
113 | Estabilizadores
114 | Pés de Apoio
115 | Comando Inferior
116 | Comando Superior
117 | Lanças Hidráulicas Extensíveis
118 | Treinamento do Operador
119 | Bombas hidráulicas
120 | Tomadas de força
121 | Válvulas;
122 | Soldas;
123 | Pinturas.
124 | Conexões
125 | Mangueiras
126 | Válvulas de Contrabalanço
127 | Válvulas de retenção
128 | Válvulas de Momento de Carga
129 | Brunimento de cilindros
130 | Polimento, retífica e cromo de Hastes
131 | Troca de vedações de cilindros
132 | Comando hidráulico e eletrohidráulico
133 | Teste de carga para inspeção;
134 | Troca de óleo e filtros
135 | Flushing (filtragem do óleo hidráulico);
136 | Grampos
137 | Conexões e mangueiras
138 | Regulagem da pressão do equipamento;
139 | Reapertos gerais
140 | Treinamento do Operador
| TOTAL EQUIPAMENTO PARA ELEVAÇÃO |  | 0 | 0 | 0
| CUSTO MÉDIO ANUAL |  | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO MÉDIO MENSAL |  | #REF! | #REF! | #REF!
Note on E187: Impressora: O valor de R$ 45,00 para substituição de cabos e velas juntos
Note on E188: Impressora: O valor de R$ 45,00 para substituição de cabos e velas juntos
Note on E192: Impressora: Troca gratuita na compra dos óleos e filtros na concessionaria Servopa
Note on E193: Impressora: Troca gratuita na compra dos óleos e filtros na concessionaria Servopa
Note on E194: Impressora: Troca gratuita na compra dos óleos e filtros na concessionaria Servopa
Note on E195: Impressora: Troca gratuita na compra dos óleos e filtros na concessionaria Servopa
Note on E197: Impressora: Troca gratuita na compra dos óleos e filtros na concessionaria Servopa
Note on E199: Impressora: Valor de R$ 204,00para troca das correias dentada, alternador, tencionada e poliv juntas
Note on E205: Impressora: Valor de R$ 100,00 para substituição do disco e pastilha juntos
Note on E206: Impressora: Valor de R$ 100,00 para substituição do disco e pastilha juntos
Note on E210: Impressora: Palhetas compradas na concessionaria Servopa mão de obra troca gratuita

## 10 - Ferramentas Oper. Manut.
TABELA X - COMPOSIÇÃO DO CUSTO ANUAL COM FERRAMENTAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IP
Custo (R$ 1,00)
Item | Descrição | Especificação | Quantidade | Unitário | Total
1 | Alicate bombeiro cabo isolado para 1000 V, 305 mm, abertura 85 mm |  |  |  | 0
2 | Alicate de bico redondo |  |  |  | 0
3 | Alicate de comp. hidráulico, capacidade 12 t, com jogo de matrizes, 2,5mm² à 70 mm² |  |  |  | 0
4 | Alicate Universal 8" |  |  |  | 0
5 | Alicate universal, cabo isolado para 1.000 V. |  |  |  | 0
6 | Alicate volt-amperímetro digital |  |  |  | 0
7 | Alicate Volt-Amperímetro, categoria IV |  |  |  | 0
8 | Arco de serra ajustável com lâmina |  |  |  | 0
9 | Balde e Lona |  |  |  | 0
10 | Bolsa para acondicionar EPI’s |  |  |  | 0
11 | Canivete para eletricista lâmina 120 mm, com estojo. |  |  |  | 0
12 | Carretilha |  |  |  | 0
13 | Chave alem 5mm2 |  |  |  | 0
14 | Chave de boca ajustável 10” (inglesa) |  |  |  | 0
15 | Chave de boca ajustável 12" |  |  |  | 0
16 | Chave de fenda 1/8 x 6 mm |  |  |  | 0
17 | Chave teste de baixa tensão, isolada para 1.000 V2 |  |  |  | 0
18 | Computador de mão/smartphone |  |  |  | 0
19 | Cone de Sinalisação |  |  |  | 0
20 | Corda de içamento |  |  |  | 0
21 | Corda em polietileno ½” ou 13 mm, 2 pernas de 20 metros cada |  |  |  | 0
22 | Cunha separadora de fases para Pré-reunido |  |  |  | 0
23 | Dispositivo para teste em iluminação pública |  |  |  | 0
24 | Encerado de lona 2 x 2 m |  |  |  | 0
25 | Escada extensível de fibra de vidro, com 6 m alt. e máx. 18 kg |  |  |  | 0
26 | Escova de aço em “V” |  |  |  | 0
27 | Esticador para cabos de alumínio 5,88 à 9,36 mm |  |  |  | 0
28 | Esticador para cabos de cobre 5,88 à 7,42 mm |  |  |  | 0
29 | Estropo de nylon |  |  |  | 0
30 | Extrator de conector cunha simétrico |  |  |  | 0
31 | Farolete portátil, 12 Vcc, com 20 m de cabo, para ligação em tomada no veículo. |  |  |  | 0
32 | Fita de sinalisação |  |  |  | 0
33 | Giroflex 12V, amarelo, com imã para veículo |  |  |  | 0
34 | GPS automotivo com tela de no mínimo 7” |  |  |  | 0
35 | Guincho portátil 625/1200 dan |  |  |  | 0
36 | Jogo de chave Allen 1,5 à 10 mm |  |  |  | 0
37 | Jogo de chave combinada 6 à 22 mm |  |  |  | 0
38 | Jogo de chave de boca, fixa 6 à 32 mm |  |  |  | 0
39 | Jogo de chave de fenda, 3,3x150mm, 4,5x15mm, 6,3x20mm, cabo |  |  |  | 0
40 | Lanterna portátil (4 pilhas) com lâmpada de led |  |  |  | 0
41 | Lençol de borracha tipo lâmina classe 0 (zero)1 |  |  |  | 0
42 | Lima mursa chata |  |  |  | 0
43 | Lima mursa redonda |  |  |  | 0
44 | Luxímetro, calibrado por instituição qualificada. |  |  |  | 0
45 | Manta isolante de borracha |  |  |  | 0
46 | Mapa atualizado do sistema viário do município |  |  |  | 0
47 | Marreta de 1 kg |  |  |  | 0
48 | Martelo de unha, com cabo. |  |  |  | 0
49 | Martelo pena 250g, com cabo. |  |  |  | 0
50 | Martelo pena 500g, com cabo. |  |  |  | 0
51 | Prancheta de mão para anotações |  |  |  | 0
52 | Prendedor de lençol / fita velcron |  |  |  | 0
53 | Reatest |  |  |  | 0
54 | Sacola para içamento de ferramentas |  |  |  | 0
55 | Sacola para luminária |  |  |  | 0
56 | Talhadeira aço 200x19mm |  |  |  | 0
57 | Telefone móvel com linha local |  |  |  | 0
58 | Tesourão para cortar cabos com seção até 70 mm² |  |  |  | 0
59 | Trena de 2m |  |  |  | 0
60 | Trena de roda, em nylon, de no mínimo 50 m. |  |  |  | 0
| CUSTO MÉDIO ANUAL |  |  |  | 0
| CUSTO MÉDIO MENSAL |  |  |  | 0
Notas: (1) Lençol de borracha classezero (lençol isolante para ser utilizado em baixa tensão, máximo de 1000 volts)

## 11 - Equipamentos Proteção
TABELA XI - COMPOSIÇÃO DO CUSTO ANUAL COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Custo (R$ 1,00)
Item | Descrição | Especificação | Utilização | Quantidade | Unitário | Total
1 | Calça resistente ao arco elétrico e chama | unidade | individual |  |  | 0
2 | Calças - NR-10 | unidade | individual |  |  | 0
3 | Camisa resistente ao arco elétrico e chama | unidade | individual |  |  | 0
4 | Camisas - NR-10 | unidade | individual |  |  | 0
5 | Camisetas de algodão | unidade | individual |  |  | 0
6 | Capacete eletricista em polietileno | unidade | individual |  |  | 0
7 | Cinto de segurança tipo pára-quedista e talabarte | unidade | individual |  |  | 0
8 | Cobertura tipo lençol classe 0 - 330mmx800mm | unidade | individual |  |  | 0
9 | Colete refletivo 1 | unidade | individual |  |  | 0
10 | Cone de sinalisação 75cm - ABNT | unidade | individual |  |  | 0
11 | Coturno de eletricista | par | individual |  |  | 0
12 | Escada em fibra de vidro 9m | unidade | individual |  |  | 0
13 | Jaqueta Impermeável - NR-10 | unidade | individual |  |  | 0
14 | Luva de proteção de borracha | par | individual |  |  | 0
15 | Luva confeccionaa emvaqueta | par | individual |  |  | 0
16 | Luva isolante - claasse II | par | individual |  |  | 0
17 | Luva isolante, Classe 0,5kV1 | par | individual |  |  | 0
18 | Manga isolante - classe - II | unidade | individual |  |  | 0
19 | Óculos de segurança, lente clara | unidade | individual |  |  | 0
20 | Óculos de segurança, lente escura | unidade | individual |  |  | 0
21 | Protetor facial classe II - Contra arco elétrico | unidade | individual |  |  | 0
22 | Protetor solar, fator 30, com repelente contra insetos, 120 ml. 1 | 120ml | individual |  |  | 0
23 | Talabarte de posicionamento | unidade | individual |  |  | 0
24 | Talco industrial para luva de borracha kg 1 | kg | coletivo |  |  | 0
25 | Tapete isolante | unidade | individual |  |  | 0
26 | Trava quedas para corda com absorvedor de enrgia e mosquetão | unidade | individual |  |  | 0
27 | Talabarte em nylon para eletricista | unidade | individual |  |  | 0
28 | Vara de manobra telescópica | unidade | individual |  |  | 0
0
| CUSTO MÉDIO ANUAL |  |  |  |  | 0
| CUSTO MÉDIO MENSAL |  |  |  |  | 0
Notas: (1) Luva de borracha isolante Classo 0,5kV, para tensão máxima de uso de 1000 volts)

## 12 - Almoxarifado de IP
TABELA XII - COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS ANUAIS COM ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE IP
|  |  |  | CUSTO | CUSTO
SEQ. | ITENS | UNIDADE | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL
Almoxarifado
1 | Área do Almoxarifado (m2)
2 | Valor do Terreno
3 | Valor das Instalações
4 | Depreciação da área
Mobiliário de escritório
5 | Mesas
6 | Cadeiras
7 | Armários
8 | Aquecedor
9 | Ventilador
10 | Calculadora
11 | Depreciação
Equipamento de informática
12 | Computador
13 | Impressora
14 | Notebook
15 | Nobreak
16 | Componentes
17 | Depreciação
Despesas
18 | IPTU
19 | Água e Esgoto
20 | Telefone
21 | Energia elétrica
22 | Internet
23 | Material de limpeza
24 | Aluguel
25 | Seguro Patrimonial
26 | Segurança
Equipamentos
27 | Empilhadeira
28 | Guindaste
29 | Carrinho
30 | Prateleiras
31 | Palets
32 | Manutenção
33 | Depreciação
Provisão
29 | Furtos, Roubos e Desaparecimentos
30 | Danos e Outras Avarias
Mão-de-obra
31 | Almoxarife
32 | Auxiliar
CUSTO MÉDIO ANUAL
CUSTO MÉDIO MENSAL