| SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM DE RAMAL SUBTERRÂNEO - SPR |
| --- |
| 1 – IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |
| Nome da Obra |  |
| Nº do Projeto |  | Município |  |
| 2 – IDENTIFICAÇÃO EMPREITEIRA CADASTRADA E PROFISSIONAL |
| Nome empreiteira |  |
| Protocolo de Redes |  | Nº ART |  |
| Responsável |  | Nº CREA |  |
| 3 – DADOS DO RAMAL |
| Tensão de Fornecimento | Tipo do material do ramal |
| ( ) Baixa Tensão | ( ) Media Tensão | ( ) Cobre | ( ) Alumínio |
| Bitola do condutor do ramal subterrâneo |
| ( ) 35 mm² | ( ) 50 mm² | ( ) 70 mm² | ( ) 120 mm² | ( ) 185 mm² |
| Nº de condutor por fase/neutro | ( ) 1 | ( ) 2 | ( ) 3 | ( ) 4 |
| 4 – DADOS PARA SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO |
| Será necessário PDE? | Encaminhou formulário PDE anexo? | Transformador é exclusivo? |
| ( ) SIM | ( ) NÃO | ( ) SIM | ( ) NÃO | ( ) SIM | ( ) NÃO |

Conforme Comunicado DMED 004/2018, o ramal de entrada/ligação subterrâneo só poderá ser passado após a empreiteira cadastrada contratada receber a Autorização de Passagem (AP), que será concedida quando da entrega dos documentos relacionados abaixo em arquivo no formato PDF, e aprovação¹ da vistoria:

- ART de Execução, com o código 050, os dados abaixo devem constar no campo observações da mesma;

“Esta ART é destinada a instalação de ramal de ligação/entrada em baixa/média tensão (conforme o caso), de ___mm2 de seção nominal, referente ao projeto aprovado na Copel sob número ___/__”

- Carta Acordo com Ônus total do interessado, com reconhecimento de assinatura em cartório do interessado e do terceiro contratado;

- Termo de Doação², preenchido com a tabela atualizada, com reconhecimento de assinatura em cartório do interessado;

- Notas fiscais² de todos os materiais doados conforme tabela preenchida no termo de doação;

- Laudo da medição da resistência de isolamento das muflas, para entradas subterrâneas em MT (Média Tensão);

¹ – ver no referido comunicado as situações que serão permitidas a passagem do ramal sem aprovação da vistoria;

² - quando necessário.

Todos os formulários e a tabela estão disponíveis em www.copel.com \formularios