## BT Cabo CU 120
Código | Descrição | Nº Série | Nº PAT | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor
15012109 | ABRACADEIRA,AUTOTRAV;NYLON; 350 a 390MM | x | x | un |  |  | 0
20002159 | CABO,ISOL;CU;1X120MM2;0,6/1KV;CL5;PRETO | x | x | m |  |  | 0
15018802 | CONECTOR,TERMIN;COMPR;1FU;120MM2;ISOL;CU | x | x | un |  |  | 0
15018806 | CONECTOR,TERMIN;COMPR;2FU;120MM2;ISOL;CU | x | x | un |  |  | 0
20002754 | ELETRODUTO,ACO;RIGIDO;D=4IN;L=3M;ZINCADO | x | x | un |  |  | 0
15004678 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;AMARELA | x | x | rl |  |  | 0
15004703 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;BRANCA | x | x | rl |  |  | 0
15025828 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;VERM | x | x | rl |  |  | 0
15016653 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19 MMX20 M;AZUL | x | x | rl |  |  | 0
15014468 | TAMPAO;600X600MM;P/ CX PASSAGEM | x | x | un |  |  | 0
[6 empty] | Total | 0

## BT Cabo AL 70
Código | Descrição | Nº Série | Nº PAT | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor
15012109 | ABRACADEIRA,AUTOTRAV;NYLON; 350 a 390MM | x | x | rl |  |  | 0
15004678 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;AMARELA | x | x | rl |  |  | 0
15004703 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;BRANCA | x | x | un |  |  | 0
15025828 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;VERM | x | x | rl |  |  | 0
15016653 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19 MMX20 M;AZUL | x | x | rl |  |  | 0
15006422 | FITA,ISOL;AUTO-FUSAO;10MX19MM; | x | x | rl |  |  | 0
20009655 | CABO,ELET POT BT;AL;XLPE;4X 70MM2;0,6/1KV | x | x | m |  |  | 0
[6 empty] | Total | 0

## BT Cabo AL 120
Código | Descrição | Nº Série | Nº PAT | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor
15012109 | ABRACADEIRA,AUTOTRAV;NYLON; 350 a 390MM | x | x | un |  |  | 0
20010322 | CABO,ISOL;UG;AL;1X120MM2;0,6/1KV;XLPE | x | x | m |  |  | 0
15012058 | CONECTOR,TERM;4/0AWG;CA;1FURO;NTC812800 | x | x | un |  |  | 0
15013850 | CONECTOR,TERMIN;4/0AWG;CA/CAA;2FUROS | x | x | un |  |  | 0
20002754 | ELETRODUTO,ACO;RIGIDO;D=4IN;L=3M;ZINCADO | x | x | un |  |  | 0
15004678 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;AMARELA | x | x | rl |  |  | 0
15004703 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;BRANCA | x | x | rl |  |  | 0
15025828 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;VERM | x | x | rl |  |  | 0
15016653 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19 MMX20 M;AZUL | x | x | rl |  |  | 0
15014468 | TAMPAO;600X600MM;P/ CX PASSAGEM | x | x | un |  |  | 0
[6 empty] | Total | 0

## BT Cabo AL 185
Código | Descrição | Nº Série | Nº PAT | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor
15012109 | ABRACADEIRA,AUTOTRAV;NYLON; 350 a 390MM | x | x | un |  |  | 0
20010308 | CABO,ISOL;UG;AL;1X185MM2;0,6/1KV;XLPE | x | x | m |  |  | 0
15012083 | CONECTOR,TERMIN;350/336,4MCM;CA;1FURO | x | x | un |  |  | 0
15013858 | CONECTOR,TERMIN;350/336,4MCM;CA;2FUROS | x | x | un |  |  | 0
20002754 | ELETRODUTO,ACO;RIGIDO;D=4IN;L=3M;ZINCADO | x | x | un |  |  | 0
15004678 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;AMARELA | x | x | rl |  |  | 0
15004703 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;BRANCA | x | x | rl |  |  | 0
15025828 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;VERM | x | x | rl |  |  | 0
15016653 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19 MMX20 M;AZUL | x | x | rl |  |  | 0
15014468 | TAMPAO;600X600MM;P/ CX PASSAGEM | x | x | un |  |  | 0
[6 empty] | Total | 0

## Proteção Sec - Relé
Quando existir Relé de Proteção Secundária: Inserir no termo também TC + TP + Conjunto + Disjuntor
Código | Descrição | Nº Série | Nº PAT | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor
20008243 | TRANSFORMADOR,TC;15KV;INT;150-5A | x | x | un
20009016 | TRANSFORMAD,TC;PROTECAO;15KV;INT;200-5A | x | x | un
20008542 | TRANSFORMADOR,TP;15KV;INT;13800-115V | x | x | un
15005271 | CONJUNTO, PROT SOBRECORRENTE;50/51N;EUC | x | x | un
20003037 | DISJUNTOR,AT;TRIP;15KV;600A;VACUO;MOTORI |  |  | um
Note on C8: Obrigatório número de Série

## Cabina 13.8 - 75kVA
Caso exista Relé de Proteção Secundária acrescentar itens da aba Proteção Sec - Relé
Código | Descrição | Nº Série | Nº PAT | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor
15012109 | ABRACADEIRA,AUTOTRAV;NYLON; 350 a 390MM | x | x | un |  |  | 0
20010340 | CABO,ELET POT;AT;AL;1X 50MM2;12/20KV; | x | x | m |  |  | 0
15001532 | TERMINAL POLIMERICO;12/20KV; 50MM2;INT | x | x | un |  |  | 0
15001564 | TERMINAL POLIMERICO;12/20KV; 50MM2;EXT | x | x | un |  |  | 0
20000031 | TRANSFORMAD,DST;3F;SECO;75KVA;13200/220V | x | x | un |  |  | 0
20010322 | CABO,ISOL;UG;AL;1X120MM2;0,6/1KV;XLPE | x | x | m |  |  | 0
15017322 | TAMPAO;800X800MM;P/ CX PASSAGEM | x | x | un |  |  | 0
15012058 | CONECTOR,TERM;4/0AWG;CA;1FURO;NTC812800 | x | x | un |  |  | 0
15013850 | CONECTOR,TERMIN;350/336,4MCM;CA;2FUROS | x | x | un |  |  | 0
15004678 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;AMARELA | x | x | rl |  |  | 0
15004703 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;BRANCA | x | x | rl |  |  | 0
15025828 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;VERM | x | x | rl |  |  | 0
15016653 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19 MMX20 M;AZUL | x | x | rl |  |  | 0
15006422 | FITA,ISOL;AUTO-FUSAO;10MX19MM; | x | x | rl |  |  | 0
15006270 | PARA-RAIOS,DSTB;15KV;5KA(MIN);NTC 811258 | x | x | un |  |  | 0
20003069 | SECIONADOR;3/15KV/400A;AB.VERT;NTC811210 | x | x | un |  |  | 0
20015884 | ELETRODUTO,ACO;RIGIDO;DN=100MM;L=6M;ZINC | x | x | un |  |  | 0
15017322 | TAMPAO;800X800MM;P/ CX PASSAGEM | x | x | un |  |  | 0
[6 empty] | Total | 0

## Cabina 13.8 - 150kVA
Caso exista Relé de Proteção Secundária acrescentar itens da aba Proteção Sec - Relé
Código | Descrição | Nº Série | Nº PAT | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor
15012109 | ABRACADEIRA,AUTOTRAV;NYLON; 350 a 390MM | x | x | m |  |  | 0
20010340 | CABO,ELET POT;AT;AL;1X 50MM2;12/20KV; | x | x | m |  |  | 0
15001532 | TERMINAL POLIMERICO;12/20KV; 50MM2;INT | x | x | un |  |  | 0
15001564 | TERMINAL POLIMERICO;12/20KV; 50MM2;EXT | x | x | un |  |  | 0
20004456 | TRANSFORMADOR,DSTB;3F;150KVA;13200-220/127V | x | x | un |  |  | 0
20010308 | CABO,ISOL;UG;AL;1X185MM2;0,6/1KV;XLPE | x | x | m |  |  | 0
15012083 | CONECTOR,TERMIN;350/336,4MCM;CA;1FURO | x | x | un |  |  | 0
15013858 | CONECTOR,TERMIN;350/336,4MCM;CA;2FUROS | x | x | un |  |  | 0
15004678 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;AMARELA | x | x | rl |  |  | 0
15004703 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;BRANCA | x | x | rl |  |  | 0
15025828 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;VERM | x | x | rl |  |  | 0
15016653 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19 MMX20 M;AZUL | x | x | rl |  |  | 0
15006422 | FITA,ISOL;AUTO-FUSAO;10MX19MM; | x | x | rl |  |  | 0
15006270 | PARA-RAIOS,DSTB;15KV;5KA(MIN):NTC 811258 | x | x | un |  |  | 0
20003069 | SECIONADOR;3/15KV/400A;AB.VERT;NTC811210 | x | x | un |  |  | 0
20015884 | ELETRODUTO,ACO;RIGIDO;DN=100MM;L=6M;ZINC | x | x | un |  |  | 0
15017322 | TAMPAO;800X800MM;P/ CX PASSAGEM | x | x | un |  |  | 0
[6 empty] | Total | 0

## Cabina 13.8 - 225kVA
Caso exista Relé de Proteção Secundária acrescentar itens da aba Proteção Sec - Relé
Código | Descrição | Nº Série | Nº PAT | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor
15012109 | ABRACADEIRA,AUTOTRAV;NYLON; 350 a 390MM | x | x | m |  |  | 0
20010340 | CABO,ELET POT;AT;AL;1X 50MM2;12/20KV | x | x | m |  |  | 0
15001532 | TERMINAL POLIMERICO;12/20KV; 50MM2;INT | x | x | un |  |  | 0
15001564 | TERMINAL POLIMERICO;12/20KV; 50MM2;EXT | x | x | un |  |  | 0
20004480 | TRANSFORMADOR,D;3F;225KVA;13200-220/127V | x | x | un |  |  | 0
20010322 | CABO,ISOL;UG;AL;1X120MM2;0,6/1KV;XLPE | x | x | m |  |  | 0
15012058 | CONECTOR,TERM;4/0AWG;CA;1FURO;NTC812800 | x | x | un |  |  | 0
15013850 | CONECTOR,TERMIN;4/0AWG;CA/CAA;2FUROS | x | x | un |  |  | 0
15004678 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;AMARELA | x | x | rl |  |  | 0
15004703 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;BRANCA | x | x | rl |  |  | 0
15025828 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;VERM | x | x | rl |  |  | 0
15016653 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19 MMX20 M;AZUL | x | x | rl |  |  | 0
15006422 | FITA,ISOL;AUTO-FUSAO;10MX19MM; | x | x | rl |  |  | 0
15006270 | PARA-RAIOS,DSTB;15KV;5KA(MIN);NTC 811258 | x | x | un |  |  | 0
20003069 | SECIONADOR;3/15KV/400A;AB.VERT;NTC811210 | x | x | un |  |  | 0
20015884 | ELETRODUTO,ACO;RIGIDO;DN=100MM;L=6M;ZINC | x | x | un |  |  | 0
15017322 | TAMPAO;800X800MM;P/ CX PASSAGEM | x | x | un |  |  | 0
[6 empty] | Total | 0

## Cabine 13.8 - 300kVA
Caso exista Relé de Proteção Secundária acrescentar itens da aba Proteção Sec - Relé
Código | Descrição | Nº Série | Nº PAT | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor
15012109 | ABRACADEIRA,AUTOTRAV;NYLON; 350 a 390MM | x | x | un |  |  | 0
20010340 | CABO,ELET POT;AT;AL;1X 50MM2;12/20KV | x | x | m |  |  | 0
15001532 | TERMINAL POLIMERICO;12/20KV; 50MM2;INT | x | x | un |  |  | 0
15001564 | TERMINAL POLIMERICO;12/20KV; 50MM2;EXT | x | x | un |  |  | 0
20003065 | TRANSFORMADOR,D;3F;300KVA;13200V;USOEXT | x | x | un |  |  | 0
20010308 | CABO,ISOL;UG;AL;1X185MM2;0,6/1KV;XLPE | x | x | m |  |  | 0
15012058 | CONECTOR,TERM;4/0AWG;CA;1FURO;NTC812800 | x | x | un |  |  | 0
15013850 | CONECTOR,TERMIN;4/0AWG;CA/CAA;2FUROS | x | x | un |  |  | 0
15004678 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;AMARELA | x | x | rl |  |  | 0
15004703 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;BRANCA | x | x | rl |  |  | 0
15025828 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;VERM | x | x | rl |  |  | 0
15016653 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19 MMX20 M;AZUL | x | x | rl |  |  | 0
15006422 | FITA,ISOL;AUTO-FUSAO;10MX19MM; | x | x | rl |  |  | 0
15006270 | PARA-RAIOS,DSTB;15KV;5KA(MIN);NTC 811258 | x | x | un |  |  | 0
20003069 | SECIONADOR;3/15KV/400A;AB.VERT;NTC811210 | x | x | un |  |  | 0
20015884 | ELETRODUTO,ACO;RIGIDO;DN=100MM;L=6M;ZINC | x | x | un |  |  | 0
15017322 | TAMPAO;800X800MM;P/ CX PASSAGEM | x | x | un |  |  | 0
[6 empty] | Total | 0

## Cabina 13.8 - 500kVA
Caso exista Relé de Proteção Secundária acrescentar itens da aba Proteção Sec - Relé
Código | Descrição | Nº Série | Nº PAT | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor
15012109 | ABRACADEIRA,AUTOTRAV;NYLON; 350 a 390MM | x | x | m |  |  | 0
20010340 | CABO,ELET POT;AT;AL;1X 50MM2;12/20KV | x | x | m |  |  | 0
15001532 | TERMINAL POLIMERICO;12/20KV; 50MM2;INT | x | x | un |  |  | 0
15001564 | TERMINAL POLIMERICO;12/20KV; 50MM2;EXT | x | x | un |  |  | 0
20009705 | TRANSFORM,DSTB;3F;SECO;500KVA;13200/220 | x | x | un |  |  | 0
20010308 | CABO ISOL. UG;AL; 1X185MM2;0,6/1KV;XLPE | x | x | m |  |  | 0
15012083 | CONECTOR,TERMIN;350/336,4MCM;CA;1FURO | x | x | un |  |  | 0
15013858 | CONECTOR,TERMIN;350/336,4MCM;CA;2FUROS | x | x | un |  |  | 0
15004678 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;AMARELA | x | x | rl |  |  | 0
15004703 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;BRANCA | x | x | rl |  |  | 0
15025828 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;VERM | x | x | rl |  |  | 0
15016653 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19 MMX20 M;AZUL | x | x | rl |  |  | 0
15006422 | FITA,ISOL;AUTO-FUSAO;10MX19MM; | x | x | rl |  |  | 0
15006270 | PARA-RAIOS,DSTB;15KV;5KA(MIN);NTC 811258 | x | x | un |  |  | 0
20003069 | SECIONADOR;3/15KV/400A;AB.VERT;NTC811210 | x | x | un |  |  | 0
20015884 | ELETRODUTO,ACO;RIGIDO;DN=100MM;L=6M;ZINC | x | x | un |  |  | 0
15017322 | TAMPAO;800X800MM;P/ CX PASSAGEM | x | x | un |  |  | 0
[6 empty] | Total | 0

## RELACAO DE MATERIAIS
CÓD. | DESCRIÇÃO
15020353 | ABRACADEIRA,AUTOTRAV;INSULOK;199MM;T50R
15012109 | ABRACADEIRA,AUTOTRAV;NYLON; 350 a 390MM
20011773 | CABO,ISOLUG;CU;MOLE;1X70MM2;0,6/1KV
20011777 | CABO,BT;CU;XLPE;1X120MM2;0,6/1KV
20009433 | CABO,ELET COBE;AL;1X120MM2;35KV;NT810644
20009655 | CABO,ELET POT BT;AL;XLPE;4X70MM2;0,6/1KV
20001627 | CABO,ELET POT BT;CU;PVC;1X70MM2;0,6/1KV
20010340 | CABO,ELET POT;AT;AL;1X 50MM2;12/20KV;
20010322 | CABO,ISOL;UG;AL;1X120MM2;0,6/1KV;XLPE
20010308 | CABO,ISOL;UG;AL;1X185MM2;0,6/1KV;XLPE
20011725 | CABO,ELET NU-CU;MEIO-DUR;35MM2;
20009655 | CABO,ELET POT BT;AL;XLPE;4X 70MM2;0,6/1KV;NTC 810825
20001234 | CHAVE TRIP.C/BASE 15KV 200A I.INT.
20003069 | CHAVE TRIPOLAR 15KV 400A I.INTERNA
15005782 | COMPOSTO,ANTIOX;BISNAGA 250G;NTC814900
15019088 | CONECTOR,CUNHA;125A;2/0-4/0CA/35-70MM2
15019147 | CONECTOR,CUNHA; 150A;4/0 - 2/0 CA/CAA
15014062 | CONECTOR,PERF;50-120/50-120MM2
15012058 | CONECTOR,TERM;4/0AWG;CA;1FURO;NTC812800
15013825 | CONECTOR,TERMIN;2/0AWG;CA/CAA;1FURO
15013896 | CONECTOR,TERMIN;2/0AWG;CA/CAA;NTC 812800
15012083 | CONECTOR,TERMIN;350/336,4MCM;CA;1FURO
15013858 | CONECTOR,TERMIN;350/336,4MCM;CA;2FUROS
15013850 | CONECTOR,TERMIN;4/0AWG;CA/CAA;2FUROS
15018802 | CONECTOR,TERMIN;COMPR;1FU;120MM2;ISOL;CU
15018806 | CONECTOR,TERMIN;COMPR;2FU;120MM2;ISOL;CU
15021352 | CONECTOR,TERMIN;SUB; 50 MM2;1FU; TORQ
20014140 | CONJUNTO MEDICAO;15KV;15-5A
15005271 | CONJUNTO, PROT SOBRECORRENTE;50/51N;EUC
15016503 | CURVA,ELETR;FE;90G;3 IN;ROSQUEAVEL
15015351 | CURVA,ELETR;PVC;90G;D=110MM;ROSQ;NTC
15015421 | CURVA,ELETRODU;ACO;90G;D=100MM;NTC813744
15021702 | CURVA,ELETRODU;ACO;90G;D=150MM;NTC813745
15016479 | CURVA,ELETRODUTO;FE;90G;2 IN
20011591 | DISJUNTOR,AT;630A;350MVA;15KV;PEQ.VOL
20012877 | DISJUNTOR,AT;TRIP;15KV;600A;PVO;MOTORI
20003037 | DISJUNTOR,AT;TRIP;15KV;600A;VACUO;MOTORI
20002754 | ELETRODUTO,ACO;RIGIDO;D=4 IN;L=3M ;ZINCADO
20015884 | ELETRODUTO,ACO;RIGIDO;DN=100MM;L=6M;ZINC
15011612 | ELO,FUSIVEL DSTB;K; 100A;500MM;NTC 813827
15011616 | ELO,FUSIVEL DSTB;K; 140A;500MM;NTC 813828
15006413 | ELO,FUSIVEL DSTB;K; 15A;500MM;NTC 813819
15011641 | ELO,FUSIVEL DSTB;K; 200A;500MM;NTC 813829
15006512 | ELO,FUSIVEL DSTB;K; 20A;500MM;NTC 813820
15006418 | ELO,FUSIVEL DSTB;K; 25A;500MM;NTC 813821
15006516 | ELO,FUSIVEL DSTB;K; 30A;500MM;NTC 813822
15006443 | ELO,FUSIVEL DSTB;K; 40A;500MM;NTC 813823
15006447 | ELO,FUSIVEL DSTB;K; 50A;500MM;NTC 813824
15006473 | ELO,FUSIVEL DSTB;K; 65A;500MM;NTC 813825
15011870 | ELO,FUSIVEL DSTB;K; 80A;500MM;NTC 813826
15006422 | FITA,ISOL;AUTO-FUSAO;10MX19MM;
15016653 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19 MMX20 M;AZUL
15004678 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;AMARELA
15004703 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;BRANCA
15025828 | FITA,ISOL;VINILICA;0,18X19MMX20M;VERM
15001567 | FUSIVEL,LIMIT.CORR;CH.TRIP;15KV,INT,32A
15001565 | FUSIVEL,LIMIT.CORR;CH.TRIP;15KV;INT;16A
15001566 | FUSIVEL,LIMIT.CORR;CH.TRIP;15KV;INT;25A
15007132 | LUVA,ELETROD;PVC;D=110MM;ROSQ;NTC813702
15015425 | LUVA,ELETRODUT;ACO ZIN;D=100MM;NTC813746
15010136 | PARA-RAIOS,DSTB;15KV;10KA(MIN);NTC 811258
15006270 | PARA-RAIOS,DSTB;15KV;5KA(MIN);NTC 811258
15010150 | PARA-RAIOS,DSTB;34,5,KV;10KA(MIN);NTC 811258
15006275 | PARA-RAIOS,DSTB;34,5KV;5KA(MIN);NTC 811258
15009192 | PARAFUSO,MAQ;SEXT;D=16MM;METRICA;L=250MM
15011301 | PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=300MM
15011376 | PORTA-FUSIVEL;C;15KV;200A;IASIM=10,0 KA
20001234 | SECIONADOR,TRIP;C/BASE FUSIVEL;15KV;200A
20003069 | SECIONADOR;3/15KV/400A;AB.VERT;NTC811210
15019386 | SUPORTE,HORIZONTAL;APOIO;CABOS;NTC818081
15014468 | TAMPAO;600X600MM;P/ CX PASSAGEM
15003419 | TAMPAO;600X600MM;P/CX PASSAGEM;5000 DAN
15017322 | TAMPAO;800X800MM;P/ CX PASSAGEM
15003334 | TERMINAL POLIMER; 15/25KV;400-500MM2; INT.
15007014 | TERMINAL POLIMERICO; 15/25KV;400 MM2; EXT.
15001564 | TERMINAL POLIMERICO;12/20KV; 50MM2;EXT
15001532 | TERMINAL POLIMERICO;12/20KV; 50MM2;INT
15001532 | TERMINAL POLIMERICO;12/20KV; 50MM2;INT
15007687 | TERMINAL POLIMERICO;12/20KV;240 MM2;EXT
15007711 | TERMINAL POLIMERICO;12/20KV;400 MM2;EXT
15019483 | TERMINAL,ADAPT;5F;B.TENSAO TRANSFORMADOR
20015888 | TERMINAL,DESCONECT;COTOV,PINO CONT/TERM
20004488 | TRANSF,D;3F;225KVA;13200-220/127V;PLATAF
20009705 | TRANSF. DSTB- 3F - SECO- 500KVA- 13200
20013996 | TRANSF,PEDEST;SUB;112,5KVA;13,8KV;810082
20010676 | TRANSF,PEDEST;SUBT;150KVA;13,8KV;810082
20013818 | TRANSF,PEDEST;SUBT;225KVA;13,8KV;810082
20010690 | TRANSF,PEDEST;SUBT;300KVA;13,8KV;810082
20002512 | TRANSF,PEDEST;SUBT;500KVA;13,8KV;810082
20010672 | TRANSF,PEDEST;SUBT;75KVA;13,8KV;810082
20004452 | TRANSF. DST, 3F; SECO;112,5KVA- 13200/220/127
20000031 | TRANSF. DST, 3F; SECO;75KVA- 13200/220 - 127V
20004488 | TRANSF.TRIF.13.2KV 225KVA P/CABINE
20003065 | TRANSF.TRIF.13.2KV 300KVA P/CABINA
20003097 | TRANSF.TRIF.13.2KV 500KVA P/CABINA
20011561 | TRANSFORM,DST;3F;SECO;225KVA;13200/220V
20009705 | TRANSFORM,DSTB;3F;SECO;500KVA;13200/220
20010335 | TRANSFORMAD,DST;3F;SECO;150KVA;13200/220
20008787 | TRANSFORMAD,DST;3F;SECO;300KVA;13200/220
20009016 | TRANSFORMAD,TC;PROTECAO;15KV;INT;200-5A
20004456 | TRANSFORMADOR,D;3F;150KVA;13200-220/127V
20004480 | TRANSFORMADOR,D;3F;225KVA;13200-220/127V
20004484 | TRANSFORMADOR,D;3F;300KVA;13200-220/127V
20003065 | TRANSFORMADOR,D;3F;300KVA;13200V;USOEXT
20003097 | TRANSFORMADOR,D;3F;500KVA;13200V;USOEXT
20008243 | TRANSFORMADOR,TC;15KV;INT;150-5A
20008247 | TRANSFORMADOR,TC;15KV;INT;200-5A
20002233 | TRANSFORMADOR,TC;15KV;INT;300-5A
20008542 | TRANSFORMADOR,TP;15KV;INT;13800-115V