TERMO DE OPÇÃO PELO ATENDIMENTO EM TENSÃO SECUNDÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO

À Companhia Paranaense de Energia - COPEL

Cidade:.........................................

Identificação da Unidade Consumidora:

Nome:							CNPJ:				Atividade:

Endereço:

Identificação do Representante Legal:

Nome:										CPF:

Prezados Senhores:

O representante legal da unidade consumidora referida declara que:

1 . A unidade consumidora referida possui carga instalada de XXXX kW.

2 . De acordo com a Resolução Normativa nº 414 da ANEEL, de 09/09/2010 – Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, Art. 12, o fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras com carga instalada superior a 75 kW deve ser em tensão primária de distribuição, inferior a 69 kV.

3 . As características construtivas, as condições técnicas e/ou as condições econômicas do referido empreendimento, possibilitam o fornecimento de energia elétrica em tensão secundária.

4 . Consultou especialistas e concluiu que a opção de melhor custo/benefício para este empreendimento é a de atendimento em tensão secundária de distribuição.

5 . Aceita que a Copel estabeleça a tensão secundária de distribuição para o atendimento a este empreendimento, até a limitação máxima de corrente de 600A, assumindo o compromisso de arcar com eventuais custos adicionais para a adaptação do sistema elétrico de distribuição da Copel, necessária à implementação desta alteração, apresentados previamente pela Copel.

6 . Renuncia à celebração de Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica com atendimento em tensão primária, específico para unidades consumidoras com carga instalada superior a 75 kW, e que faria jus se fosse atendido em tensão primária.

7 . Renuncia à submissão da tarifa binômia (demanda e consumo) que teria direito se fosse atendido em tensão primária.

8 . Aceita o Contrato de Adesão, convencional para unidades consumidoras atendidas em tensão secundária de distribuição, normalmente tarifadas no grupo B de faturamento, com tarifação monômia.

9 . Está ciente de que, se fosse atendido em tensão primária de distribuição, ao qual tem direito, eventualmente poderia ter custos menores com o consumo de energia elétrica, comparados com os custos do consumo em tensão secundária de distribuição.

10 . Está ciente de que se a unidade consumidora faz parte de um agrupamento de medição já atendido em baixa tensão e o referido representante legal deseja ampliar a limitação de corrente da unidade consumidora sob sua responsabilidade, deverá arcar com os custos da mão de obra, da substituição do ramal de entrada, do disjuntor de sua unidade, do disjuntor geral e demais materiais e acessórios necessários à implementação das alterações solicitadas.

11 . Está ciente de que se a unidade consumidora acima identificada é atualmente atendida em tensão primária, a migração para o atendimento em tensão secundária de distribuição está condicionada à formalização do pedido de rescisão contratual na área comercial da Copel e o cumprimento das obrigações do Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica com atendimento em tensão primária, em vigor, quanto às cláusulas de rescisão.

Localidade, DD de MMMMM de AAAA.

Repres. legal -  Nome:..........................................................................................................................

Ass.:................................................................................................... CPF:..........................................

Testemunha 1  -  Nome:.........................................................................................................................

Ass.:................................................................................................... CPF:...........................................

Testemunha 2  -  Nome:........................................................................................................................

Ass.:................................................................................................... CPF:...........................................